## 汇总
构件材料数据汇总
序号 | 构件分区 | 子表 | 新构件编号 | 楼层/部位 | 砼体积(m³) | 总重量合计(kg) | 含量(kg/m³) | 备注
1 | A区标准段 | Sheet1 | PC-GZ-001 | 二层板底 | 0.049 | 19.006 | 387.8776
2 | B区转换段 | Sheet2 | PC-GZ-002 | 三层板面 | 0.049 | 17.422 | 355.551
3 | C区机电段 | Sheet3 | PC-GZ-003 | 楼梯间旁 | 0.053 | 20.316 | 383.3208
4 | D区装配段 | Sheet4 | PC-GZ-004 | 走廊区 | 0.053 | 18.801 | 354.7358
5 | E区加强段 | Sheet5 | PC-GZ-005 | 核心筒边 | 0.044 | 17.982 | 408.6818
6 | A区标准段 | Sheet6 | PC-GZ-006 | 设备平台 | 0.044 | 16.284 | 370.0909
7 | B区转换段 | Sheet7 | PC-GZ-007 | 二层板底 | 0.047 | 18.092 | 384.9362
8 | C区机电段 | Sheet8 | PC-GZ-008 | 三层板面 | 0.047 | 16.552 | 352.1702
9 | D区装配段 | Sheet9 | PC-GZ-009 | 楼梯间旁 | 0.048 | 18.202 | 379.2083
10 | E区加强段 | Sheet10 | PC-GZ-010 | 走廊区 | 0.048 | 16.82 | 350.4167
11 | A区标准段 | Sheet12 | PC-GZ-011 | 核心筒边 | 0.059 | 22.716 | 385.0169
12 | B区转换段 | Sheet13 | PC-GZ-012 | 设备平台 | 0.059 | 20.651 | 350.0169
13 | C区机电段 | Sheet14 | PC-GZ-013 | 二层板底 | 0.054 | 20.376 | 377.3333
14 | D区装配段 | Sheet15 | PC-GZ-014 | 三层板面 | 0.054 | 18.845 | 348.9815
15 | E区加强段 | Sheet16 | PC-GZ-015 | 楼梯间旁 | 0.068 | 24.505 | 360.3676
16 | A区标准段 | Sheet17 | PC-GZ-016 | 走廊区 | 0.045 | 17.497 | 388.8222
17 | B区转换段 | Sheet18 | PC-GZ-017 | 核心筒边 | 0.659 | 88.456 | 134.2276
18 | C区机电段 | Sheet19 | PC-GZ-018 | 设备平台 | 0.566 | 76.226 | 134.6749
19 | D区装配段 | Sheet20 | PC-GZ-019 | 二层板底 | 0.319 | 45.463 | 142.5172
20 | E区加强段 | Sheet21 | PC-GZ-020 | 三层板面 | 0.319 | 45.463 | 142.5172
21 | A区标准段 | Sheet22 | PC-GZ-021 | 楼梯间旁 | 0.289 | 42.279 | 146.2941
22 | B区转换段 | Sheet23 | PC-GZ-022 | 走廊区 | 0.289 | 42.452 | 146.8927
23 | C区机电段 | Sheet24 | PC-GZ-023 | 核心筒边 | 0.309 | 81.381 | 263.3689
24 | D区装配段 | Sheet25 | PC-GZ-024 | 设备平台 | 0.308 | 83.877 | 272.3279
25 | E区加强段 | Sheet26 | PC-GZ-025 | 二层板底 | 0.309 | 81.945 | 265.1942
26 | A区标准段 | Sheet27 | PC-GZ-026 | 三层板面 | 0.333 | 86.204 | 258.8709
27 | B区转换段 | Sheet28 | PC-GZ-027 | 楼梯间旁 | 0.332 | 88.908 | 267.7952
28 | C区机电段 | Sheet29 | PC-GZ-028 | 走廊区 | 0.333 | 86.815 | 260.7057
29 | D区装配段 | Sheet30 | PC-GZ-029 | 核心筒边 | 0.341 | 87.539 | 256.7126
30 | E区加强段 | Sheet31 | PC-GZ-030 | 设备平台 | 0.339 | 90.243 | 266.2035
31 | A区标准段 | Sheet32 | PC-GZ-031 | 二层板底 | 0.334 | 85.338 | 255.503
32 | B区转换段 | Sheet33 | PC-GZ-032 | 三层板面 | 0.244 | 66.71 | 273.4016
33 | C区机电段 | Sheet34 | PC-GZ-033 | 楼梯间旁 | 0.246 | 70.393 | 286.1504
34 | D区装配段 | Sheet35 | PC-GZ-034 | 走廊区 | 0.244 | 70.393 | 288.4959
35 | E区加强段 | Sheet36 | PC-GZ-035 | 核心筒边 | 0.248 | 68.261 | 275.246
36 | A区标准段 | Sheet37 | PC-GZ-036 | 设备平台 | 0.402 | 96.171 | 239.2313
37 | B区转换段 | Sheet38 | PC-GZ-037 | 二层板底 | 0.402 | 100.56 | 250.1493
38 | C区机电段 | Sheet39 | PC-GZ-038 | 三层板面 | 0.402 | 100.56 | 250.1493
39 | D区装配段 | Sheet40 | PC-GZ-039 | 楼梯间旁 | 0.404 | 97.116 | 240.3861
40 | E区加强段 | Sheet41 | PC-GZ-040 | 走廊区 | 0.33 | 48.783 | 147.8273
41 | A区标准段 | Sheet42 | PC-GZ-041 | 核心筒边 | 0.329 | 50.079 | 152.2158
42 | B区转换段 | Sheet43 | PC-GZ-042 | 设备平台 | 0.329 | 50.079 | 152.2158
43 | C区机电段 | Sheet44 | PC-GZ-043 | 二层板底 | 0.33 | 48.783 | 147.8273
44 | D区装配段 | Sheet45 | PC-GZ-044 | 三层板面 | 0.356 | 53.267 | 149.6264
45 | E区加强段 | Sheet46 | PC-GZ-045 | 楼梯间旁 | 0.357 | 55.255 | 154.7759
46 | A区标准段 | Sheet47 | PC-GZ-046 | 走廊区 | 0.357 | 55.255 | 154.7759
47 | B区转换段 | Sheet48 | PC-GZ-047 | 核心筒边 | 0.35 | 53.102 | 151.72
48 | C区机电段 | Sheet49 | PC-GZ-048 | 设备平台 | 0.299 | 43.79 | 146.4548
49 | D区装配段 | Sheet50 | PC-GZ-049 | 二层板底 | 0.3 | 45.414 | 151.38
50 | E区加强段 | Sheet51 | PC-GZ-050 | 三层板面 | 0.3 | 45.414 | 151.38
51 | A区标准段 | Sheet52 | PC-GZ-051 | 楼梯间旁 | 0.296 | 43.678 | 147.5608
52 | B区转换段 | Sheet53 | PC-GZ-052 | 走廊区 | 0.319 | 46.966 | 147.2288
53 | C区机电段 | Sheet54 | PC-GZ-053 | 核心筒边 | 0.317 | 48.262 | 152.2461
54 | D区装配段 | Sheet55 | PC-GZ-054 | 设备平台 | 0.317 | 48.262 | 152.2461
55 | E区加强段 | Sheet56 | PC-GZ-055 | 二层板底 | 0.319 | 46.966 | 147.2288
56 | A区标准段 | Sheet57 | PC-GZ-056 | 三层板面 | 0.322 | 46.985 | 145.9161
57 | B区转换段 | Sheet58 | PC-GZ-057 | 楼梯间旁 | 0.323 | 48.691 | 150.7461
58 | C区机电段 | Sheet59 | PC-GZ-058 | 走廊区 | 0.323 | 48.691 | 150.7461
59 | D区装配段 | Sheet60 | PC-GZ-059 | 核心筒边 | 0.32 | 47.047 | 147.0219
60 | E区加强段 | Sheet61 | PC-GZ-060 | 设备平台 | 0.393 | 56.682 | 144.229

## Sheet1
Sheet1 构件材料清单
构件编号 | PC-GZ-001 | 施工区段 | A区标准段 | 部位 | 二层板底 | 总重量合计 | 19.006
一、配筋明细
序号 | 分项类别 | 构造位置 | 规格/型号 | 数量 | 单件长度(mm) | 调整系数 | 说明 | 重量(kg)
1 | 主向承载筋 | 边跨受力区 | HRB400 φ10 | 9 | 1048 | 1.02 | 保护层控制 | 5.855
2 | 横向分布筋 | 板面分布区 | HRB400 φ8 | 7 | 1359 | 0.98 | 间距复核 | 5.528
3 | 构造连接筋 | 拼缝连接区 | CRB600H φ7 | 17 | 1670 | 1 | 搭接调整 | 4.482
4 | 吊装加强筋 | 吊点加强区 | HRB400 φ8 | 3 | 1981 | 1.05 | 吊装复验 | 3.141
二、附件配置清单（替换后）
附件编号 | 附件名称 | 型号规格 | 材质 | 数量 | 用途说明 | 检验状态 | 责任人 | 备注
A01-01 | 定位垫块 | PVC-25 | PVC | 10 | 控制保护层 | 资料齐全 | 施工组
B02-01 | 预埋套管 | DN20-L120 | 镀锌钢 | 2 | 现场穿线预留 | 复核通过 | 材料组
C03-01 | 识别铭牌 | QP-40×60 | 铝合金 | 2 | 构件扫码登记 | 待进场复核 | 质检组
三、构件与砼体积数据
构件类型 | 砼强度等级 | 构件尺寸（替换） | 砼重量(t) | 构件数量 | 养护方式 | 检验结论 | 砼体积(m³)2 | 备注
装配式板件 | C35 | 1037×600×60 | 0.12 | 1 | 标准蒸养 | 通过 | 0.049

## Sheet2
Sheet2 构件材料清单
构件编号 | PC-GZ-002 | 施工区段 | B区转换段 | 部位 | 三层板面 | 版本 | 改版A
一、配筋明细
序号 | 分项类别 | 构造位置 | 规格/型号 | 数量 | 单件长度(mm) | 调整系数 | 说明 | 重量(kg)
1 | 主向承载筋 | 边跨受力区 | HRB400 φ10 | 6 | 1185 | 1.02 | 保护层控制 | 6.209
2 | 横向分布筋 | 板面分布区 | HRB400 φ8 | 16 | 1496 | 0.98 | 间距复核 | 5.158
3 | 构造连接筋 | 拼缝连接区 | CRB600H φ7 | 6 | 1807 | 1 | 搭接调整 | 3.36
4 | 吊装加强筋 | 吊点加强区 | HRB400 φ8 | 16 | 2118 | 1.05 | 吊装复验 | 2.695
17.422 | [7 empty] | 总重量合计
二、附件配置清单
附件编号 | 附件名称 | 型号规格 | 材质 | 数量 | 用途说明 | 检验状态 | 责任人 | 备注
A01-02 | 定位垫块 | PVC-25 | PVC | 8 | 控制保护层 | 复核通过 | 材料组
B02-02 | 预埋套管 | DN20-L120 | 镀锌钢 | 3 | 现场穿线预留 | 待进场复核 | 质检组 | 列1
C03-02 | 识别铭牌 | QP-40×60 | 铝合金 | 3 | 构件扫码登记 | 资料齐全 | 施工组
三、构件与砼体积数据
构件类型 | 砼强度等级 | 构件尺寸（替换） | 砼重量(t) | 砼体积(m³) | 构件数量 | 养护方式 | 检验结论 | 备注
装配式板件 | C35 | 1174×600×60 | 0.12 | 0.049 | 1 | 标准蒸养 | 通过

## Sheet3
Sheet3 构件材料清单
构件编号 | PC-GZ-003 | 施工区段 | C区机电段 | 部位 | 楼梯间旁 | 版本 | 改版A
一、配筋明细
序号 | 分项类别 | 构造位置 | 规格/型号 | 数量 | 单件长度(mm) | 调整系数 | 说明 | 重量(kg)
1 | 主向承载筋 | 边跨受力区 | HRB400 φ10 | 17 | 1322 | 1.02 | 保护层控制 | 6.48
2 | 横向分布筋 | 板面分布区 | HRB400 φ8 | 18 | 1633 | 0.98 | 间距复核 | 5.622
3 | 构造连接筋 | 拼缝连接区 | CRB600H φ7 | 6 | 1944 | 1 | 搭接调整 | 4.375
4 | 吊装加强筋 | 吊点加强区 | HRB400 φ8 | 9 | 2255 | 1.05 | 吊装复验 | 3.839
总重量合计 | [7 empty] | 20.316
二、附件配置清单
附件编号 | 附件名称 | 型号规格 | 材质 | 数量 | 用途说明 | 检验状态 | 责任人 | 备注
A01-03 | 定位垫块 | PVC-25 | PVC | 9 | 控制保护层 | 待进场复核 | 质检组
B02-03 | 预埋套管 | DN20-L120 | 镀锌钢 | 4 | 现场穿线预留 | 资料齐全 | 施工组 | 列1
C03-03 | 识别铭牌 | QP-40×60 | 铝合金 | 1 | 构件扫码登记 | 复核通过 | 材料组
三、构件与砼体积数据
构件类型 | 砼强度等级 | 构件尺寸（替换） | 砼体积(m³) | 砼重量(t) | 构件数量 | 养护方式 | 检验结论 | 备注
装配式板件 | C35 | 1311×600×70 | 0.053 | 0.13 | 1 | 标准蒸养 | 通过

## Sheet4
Sheet4 构件材料清单
构件编号 | PC-GZ-004 | 施工区段 | D区装配段 | 部位 | 走廊区 | 版本 | 改版A
一、配筋明细
序号 | 分项类别 | 构造位置 | 规格/型号 | 数量 | 单件长度(mm) | 调整系数 | 说明 | 重量(kg)
1 | 主向承载筋 | 边跨受力区 | HRB400 φ10 | 17 | 1459 | 1.02 | 保护层控制 | 6.328
2 | 横向分布筋 | 板面分布区 | HRB400 φ8 | 17 | 1770 | 0.98 | 间距复核 | 4.959
3 | 构造连接筋 | 拼缝连接区 | CRB600H φ7 | 9 | 2081 | 1 | 搭接调整 | 4.306
4 | 吊装加强筋 | 吊点加强区 | HRB400 φ8 | 4 | 2392 | 1.05 | 吊装复验 | 3.208
总重量合计 | 18.801
二、附件配置清单（替换后）
附件编号 | 附件名称 | 型号规格 | 材质 | 数量 | 用途说明 | 检验状态 | 责任人 | 备注
A01-04 | 定位垫块 | PVC-25 | PVC | 10 | 控制保护层 | 资料齐全 | 施工组
B02-04 | 预埋套管 | DN20-L120 | 镀锌钢 | 2 | 现场穿线预留 | 复核通过 | 材料组 | 列1
C03-04 | 识别铭牌 | QP-40×60 | 铝合金 | 2 | 构件扫码登记 | 待进场复核 | 质检组
三、构件与砼体积数据
构件类型 | 砼体积(m³) | 构件尺寸（替换） | 砼强度等级 | 砼重量(t) | 构件数量 | 养护方式 | 检验结论 | 备注
装配式板件 | 0.053 | 1448×600×60 | C35 | 0.13 | 1 | 标准蒸养 | 通过

## Sheet5
Sheet5 构件材料清单
构件编号 | PC-GZ-005 | 施工区段 | E区加强段 | 部位 | 核心筒边 | 版本 | 改版A
一、配筋明细
序号 | 分项类别 | 构造位置 | 规格/型号 | 数量 | 单件长度(mm) | 调整系数 | 说明 | 重量(kg)
1 | 主向承载筋 | 边跨受力区 | HRB400 φ10 | 12 | 1596 | 1.02 | 保护层控制 | 5.69
2 | 横向分布筋 | 板面分布区 | HRB400 φ8 | 19 | 1907 | 0.98 | 间距复核 | 4.799
3 | 构造连接筋 | 拼缝连接区 | CRB600H φ7 | 8 | 2218 | 1 | 搭接调整 | 4.009
4 | 吊装加强筋 | 吊点加强区 | HRB400 φ8 | 17 | 2529 | 1.05 | 吊装复验 | 3.484
总重量合计 | [7 empty] | 17.982
二、附件配置清单
附件编号 | 附件名称 | 型号规格 | 材质 | 数量 | 用途说明 | 检验状态 | 责任人 | 备注
A01-05 | 定位垫块 | PVC-25 | PVC | 8 | 控制保护层 | 复核通过 | 材料组
B02-05 | 预埋套管 | DN20-L120 | 镀锌钢 | 3 | 现场穿线预留 | 待进场复核 | 质检组 | 列1
C03-05 | 识别铭牌 | QP-40×60 | 铝合金 | 3 | 构件扫码登记 | 资料齐全 | 施工组
三、构件与砼体积数据
构件类型 | 砼强度等级 | 构件尺寸（替换） | 砼重量(t) | 砼体积(m³) | 构件数量 | 养护方式 | 检验结论 | 备注
装配式板件 | C35 | 1585×600×60 | 0.108 | 0.044 | 1 | 标准蒸养 | 通过

## Sheet6
Sheet6 构件材料清单
构件编号 | PC-GZ-006 | 施工区段 | A区标准段 | 部位 | 设备平台 | 版本 | 改版A
一、配筋明细
序号 | 分项类别 | 构造位置 | 规格/型号 | 数量 | 单件长度(mm) | 调整系数 | 说明 | 重量(kg)
1 | 主向承载筋 | 边跨受力区 | HRB400 φ10 | 10 | 1733 | 1.02 | 保护层控制 | 5.54
2 | 横向分布筋 | 板面分布区 | HRB400 φ8 | 16 | 2044 | 0.98 | 间距复核 | 4.611
3 | 构造连接筋 | 拼缝连接区 | CRB600H φ7 | 9 | 2355 | 1 | 搭接调整 | 3.492
4 | 吊装加强筋 | 吊点加强区 | HRB400 φ8 | 6 | 2666 | 1.05 | 吊装复验 | 2.641
总重量合计 | [7 empty] | 16.284
二、附件配置清单
附件编号 | 附件名称 | 型号规格 | 材质 | 数量 | 用途说明 | 检验状态 | 责任人 | 备注
A01-06 | 定位垫块 | PVC-25 | PVC | 9 | 控制保护层 | 待进场复核 | 质检组
B02-06 | 预埋套管 | DN20-L120 | 镀锌钢 | 4 | 现场穿线预留 | 资料齐全 | 施工组 | 列1
C03-06 | 识别铭牌 | QP-40×60 | 铝合金 | 1 | 构件扫码登记 | 复核通过 | 材料组
三、构件与砼体积数据
构件类型 | 砼强度等级 | 构件尺寸（替换） | 砼体积(m³) | 砼重量(t) | 构件数量 | 养护方式 | 检验结论 | 备注
装配式板件 | C35 | 1722×600×70 | 0.044 | 0.108 | 1 | 标准蒸养 | 通过

## Sheet7
Sheet7 构件材料清单
构件编号 | PC-GZ-007 | 施工区段 | B区转换段 | 部位 | 二层板底 | 版本 | 改版A
一、配筋明细
序号 | 分项类别 | 构造位置 | 规格/型号 | 数量 | 单件长度(mm) | 调整系数 | 说明 | 重量(kg)
1 | 主向承载筋 | 边跨受力区 | HRB400 φ10 | 13 | 1870 | 1.02 | 保护层控制 | 6.071
2 | 横向分布筋 | 板面分布区 | HRB400 φ8 | 8 | 2181 | 0.98 | 间距复核 | 4.734
3 | 构造连接筋 | 拼缝连接区 | CRB600H φ7 | 6 | 2492 | 1 | 搭接调整 | 4.354
4 | 吊装加强筋 | 吊点加强区 | HRB400 φ8 | 16 | 2803 | 1.05 | 吊装复验 | 2.933
总重量合计 | [7 empty] | 18.092
二、附件配置清单
附件编号 | 附件名称 | 型号规格 | 材质 | 数量 | 用途说明 | 检验状态 | 责任人 | 备注
A01-07 | 定位垫块 | PVC-25 | PVC | 10 | 控制保护层 | 资料齐全 | 施工组
B02-07 | 预埋套管 | DN20-L120 | 镀锌钢 | 2 | 现场穿线预留 | 复核通过 | 材料组 | 列1
C03-07 | 识别铭牌 | QP-40×60 | 铝合金 | 2 | 构件扫码登记 | 待进场复核 | 质检组
三、构件与砼体积数据
构件类型 | 砼强度等级 | 构件尺寸（替换） | 砼体积(m³) | 砼重量(t) | 构件数量 | 养护方式 | 检验结论 | 备注
装配式板件 | C35 | 1859×600×60 | 0.047 | 0.115 | 1 | 标准蒸养 | 通过

## Sheet8
Sheet8 构件材料清单
构件编号 | PC-GZ-008 | 施工区段 | C区机电段 | 部位 | 三层板面 | 版本 | 改版A
一、配筋明细
序号 | 分项类别 | 构造位置 | 规格/型号 | 数量 | 单件长度(mm) | 调整系数 | 说明 | 重量(kg)
1 | 主向承载筋 | 边跨受力区 | HRB400 φ10 | 5 | 2007 | 1.02 | 保护层控制 | 5.184
2 | 横向分布筋 | 板面分布区 | HRB400 φ8 | 6 | 2318 | 0.98 | 间距复核 | 4.922
3 | 构造连接筋 | 拼缝连接区 | CRB600H φ7 | 5 | 2629 | 1 | 搭接调整 | 3.266
4 | 吊装加强筋 | 吊点加强区 | HRB400 φ8 | 17 | 2940 | 1.05 | 吊装复验 | 3.18
总重量合计 | [7 empty] | 16.552
二、附件配置清单
附件编号 | 附件名称 | 型号规格 | 材质 | 数量 | 用途说明 | 检验状态 | 责任人 | 备注
A01-08 | 定位垫块 | PVC-25 | PVC | 8 | 控制保护层 | 复核通过 | 材料组
B02-08 | 预埋套管 | DN20-L120 | 镀锌钢 | 3 | 现场穿线预留 | 待进场复核 | 质检组 | 列1
C03-08 | 识别铭牌 | QP-40×60 | 铝合金 | 3 | 构件扫码登记 | 资料齐全 | 施工组
三、构件与砼体积数据
构件类型 | 砼强度等级 | 构件尺寸（替换） | 砼体积(m³) | 砼重量(t) | 构件数量 | 养护方式 | 检验结论 | 备注
装配式板件 | C35 | 1996×600×60 | 0.047 | 0.115 | 1 | 标准蒸养 | 通过

## Sheet9
Sheet9 构件材料清单
构件编号 | PC-GZ-009 | 施工区段 | D区装配段 | 部位 | 楼梯间旁 | 版本 | 改版A
一、配筋明细
序号 | 分项类别 | 构造位置 | 规格/型号 | 数量 | 单件长度(mm) | 调整系数 | 说明 | 重量(kg)
1 | 主向承载筋 | 边跨受力区 | HRB400 φ10 | 16 | 2144 | 1.02 | 保护层控制 | 6.024
2 | 横向分布筋 | 板面分布区 | HRB400 φ8 | 11 | 2455 | 0.98 | 间距复核 | 4.822
3 | 构造连接筋 | 拼缝连接区 | CRB600H φ7 | 4 | 2766 | 1 | 搭接调整 | 3.644
4 | 吊装加强筋 | 吊点加强区 | HRB400 φ8 | 12 | 3077 | 1.05 | 吊装复验 | 3.712
总重量合计 | [7 empty] | 18.202
二、附件配置清单
附件编号 | 附件名称 | 型号规格 | 材质 | 数量 | 用途说明 | 检验状态 | 责任人 | 备注
A01-09 | 定位垫块 | PVC-25 | PVC | 9 | 控制保护层 | 待进场复核 | 质检组
B02-09 | 预埋套管 | DN20-L120 | 镀锌钢 | 4 | 现场穿线预留 | 资料齐全 | 施工组 | 列1
C03-09 | 识别铭牌 | QP-40×60 | 铝合金 | 1 | 构件扫码登记 | 复核通过 | 材料组
三、构件与砼体积数据
构件类型 | 砼强度等级 | 构件尺寸（替换） | 砼体积(m³) | 砼重量(t) | 构件数量 | 养护方式 | 检验结论 | 备注
装配式板件 | C35 | 2133×600×70 | 0.048 | 0.118 | 1 | 标准蒸养 | 通过

## Sheet10
Sheet10 构件材料清单
构件编号 | PC-GZ-010 | 施工区段 | E区加强段 | 部位 | 走廊区 | 版本 | 改版A
一、配筋明细
序号 | 分项类别 | 构造位置 | 规格/型号 | 数量 | 单件长度(mm) | 调整系数 | 说明 | 重量(kg)
1 | 主向承载筋 | 边跨受力区 | HRB400 φ10 | 5 | 2281 | 1.02 | 保护层控制 | 5.696
2 | 横向分布筋 | 板面分布区 | HRB400 φ8 | 20 | 2592 | 0.98 | 间距复核 | 4.528
3 | 构造连接筋 | 拼缝连接区 | CRB600H φ7 | 19 | 2903 | 1 | 搭接调整 | 3.829
4 | 吊装加强筋 | 吊点加强区 | HRB400 φ8 | 17 | 3214 | 1.05 | 吊装复验 | 2.767
总重量合计 | [7 empty] | 16.82
二、附件配置清单
附件编号 | 附件名称 | 型号规格 | 材质 | 数量 | 用途说明 | 检验状态 | 责任人 | 备注
A01-10 | 定位垫块 | PVC-25 | PVC | 10 | 控制保护层 | 资料齐全 | 施工组
B02-10 | 预埋套管 | DN20-L120 | 镀锌钢 | 2 | 现场穿线预留 | 复核通过 | 材料组 | 列1
C03-10 | 识别铭牌 | QP-40×60 | 铝合金 | 2 | 构件扫码登记 | 待进场复核 | 质检组
三、构件与砼体积数据
构件类型 | 砼强度等级 | 构件尺寸（替换） | 砼体积(m³) | 砼重量(t) | 构件数量 | 养护方式 | 检验结论 | 备注
装配式板件 | C35 | 2270×600×60 | 0.048 | 0.118 | 1 | 标准蒸养 | 通过

## Sheet12
Sheet12 构件材料清单
构件编号 | PC-GZ-011 | 施工区段 | A区标准段 | 部位 | 核心筒边 | 版本 | 改版A
一、配筋明细
序号 | 分项类别 | 构造位置 | 规格/型号 | 数量 | 单件长度(mm) | 调整系数 | 说明 | 重量(kg)
1 | 主向承载筋 | 边跨受力区 | HRB400 φ10 | 16 | 2418 | 1.02 | 保护层控制 | 7.256
2 | 横向分布筋 | 板面分布区 | HRB400 φ8 | 16 | 2729 | 0.98 | 间距复核 | 6.068
3 | 构造连接筋 | 拼缝连接区 | CRB600H φ7 | 17 | 3040 | 1 | 搭接调整 | 5.444
4 | 吊装加强筋 | 吊点加强区 | HRB400 φ8 | 13 | 3351 | 1.05 | 吊装复验 | 3.948
总重量合计 | [7 empty] | 22.716
二、附件配置清单
附件编号 | 附件名称 | 型号规格 | 材质 | 数量 | 用途说明 | 检验状态 | 责任人 | 备注
A01-11 | 定位垫块 | PVC-25 | PVC | 8 | 控制保护层 | 复核通过 | 材料组
B02-11 | 预埋套管 | DN20-L120 | 镀锌钢 | 3 | 现场穿线预留 | 待进场复核 | 质检组 | 列1
C03-11 | 识别铭牌 | QP-40×60 | 铝合金 | 3 | 构件扫码登记 | 资料齐全 | 施工组
三、构件与砼体积数据
构件类型 | 砼强度等级 | 构件尺寸（替换） | 砼体积(m³) | 砼重量(t) | 构件数量 | 养护方式 | 检验结论 | 备注
装配式板件 | C35 | 2407×600×60 | 0.059 | 0.145 | 1 | 标准蒸养 | 通过

## Sheet13
Sheet13 构件材料清单
构件编号 | PC-GZ-012 | 施工区段 | B区转换段 | 部位 | 设备平台 | 版本 | 改版A
一、配筋明细
序号 | 分项类别 | 构造位置 | 规格/型号 | 数量 | 单件长度(mm) | 调整系数 | 说明 | 重量(kg)
1 | 主向承载筋 | 边跨受力区 | HRB400 φ10 | 8 | 2555 | 1.02 | 保护层控制 | 6.807
2 | 横向分布筋 | 板面分布区 | HRB400 φ8 | 11 | 2866 | 0.98 | 间距复核 | 5.791
3 | 构造连接筋 | 拼缝连接区 | CRB600H φ7 | 8 | 3177 | 1 | 搭接调整 | 4.766
4 | 吊装加强筋 | 吊点加强区 | HRB400 φ8 | 14 | 3488 | 1.05 | 吊装复验 | 3.287
总重量合计 | [7 empty] | 20.651
二、附件配置清单
附件编号 | 附件名称 | 型号规格 | 材质 | 数量 | 用途说明 | 检验状态 | 责任人 | 备注
A01-12 | 定位垫块 | PVC-25 | PVC | 9 | 控制保护层 | 待进场复核 | 质检组
B02-12 | 预埋套管 | DN20-L120 | 镀锌钢 | 4 | 现场穿线预留 | 资料齐全 | 施工组 | 列1
C03-12 | 识别铭牌 | QP-40×60 | 铝合金 | 1 | 构件扫码登记 | 复核通过 | 材料组
三、构件与砼体积数据
构件类型 | 砼强度等级 | 构件尺寸（替换） | 砼体积(m³) | 砼重量(t) | 构件数量 | 养护方式 | 检验结论 | 备注
装配式板件 | C35 | 2544×600×70 | 0.059 | 0.145 | 1 | 标准蒸养 | 通过

## Sheet14
Sheet14 构件材料清单
构件编号 | PC-GZ-013 | 施工区段 | C区机电段 | 部位 | 二层板底 | 版本 | 改版A
一、配筋明细
序号 | 分项类别 | 构造位置 | 规格/型号 | 数量 | 单件长度(mm) | 调整系数 | 说明 | 重量(kg)
1 | 主向承载筋 | 边跨受力区 | HRB400 φ10 | 16 | 2692 | 1.02 | 保护层控制 | 6.25
2 | 横向分布筋 | 板面分布区 | HRB400 φ8 | 18 | 3003 | 0.98 | 间距复核 | 5.568
3 | 构造连接筋 | 拼缝连接区 | CRB600H φ7 | 14 | 3314 | 1 | 搭接调整 | 4.577
4 | 吊装加强筋 | 吊点加强区 | HRB400 φ8 | 15 | 3625 | 1.05 | 吊装复验 | 3.981
总重量合计 | [7 empty] | 20.376
二、附件配置清单
附件编号 | 附件名称 | 型号规格 | 材质 | 数量 | 用途说明 | 检验状态 | 责任人 | 备注
A01-13 | 定位垫块 | PVC-25 | PVC | 10 | 控制保护层 | 资料齐全 | 施工组
B02-13 | 预埋套管 | DN20-L120 | 镀锌钢 | 2 | 现场穿线预留 | 复核通过 | 材料组 | 列1
C03-13 | 识别铭牌 | QP-40×60 | 铝合金 | 2 | 构件扫码登记 | 待进场复核 | 质检组
三、构件与砼体积数据
构件类型 | 砼强度等级 | 构件尺寸（替换） | 砼体积(m³) | 砼重量(t) | 构件数量 | 养护方式 | 检验结论 | 备注
装配式板件 | C35 | 2681×600×60 | 0.054 | 0.132 | 1 | 标准蒸养 | 通过

## Sheet15
Sheet15 构件材料清单
构件编号 | PC-GZ-014 | 施工区段 | D区装配段 | 部位 | 三层板面 | 版本 | 改版A
一、配筋明细
序号 | 分项类别 | 构造位置 | 规格/型号 | 数量 | 单件长度(mm) | 调整系数 | 说明 | 重量(kg)
1 | 主向承载筋 | 边跨受力区 | HRB400 φ10 | 18 | 2829 | 1.02 | 保护层控制 | 5.638
2 | 横向分布筋 | 板面分布区 | HRB400 φ8 | 4 | 3140 | 0.98 | 间距复核 | 5.192
3 | 构造连接筋 | 拼缝连接区 | CRB600H φ7 | 14 | 3451 | 1 | 搭接调整 | 4.216
4 | 吊装加强筋 | 吊点加强区 | HRB400 φ8 | 7 | 3762 | 1.05 | 吊装复验 | 3.799
总重量合计 | [7 empty] | 18.845
二、附件配置清单
附件编号 | 附件名称 | 型号规格 | 材质 | 数量 | 用途说明 | 检验状态 | 责任人 | 备注
A01-14 | 定位垫块 | PVC-25 | PVC | 8 | 控制保护层 | 复核通过 | 材料组
B02-14 | 预埋套管 | DN20-L120 | 镀锌钢 | 3 | 现场穿线预留 | 待进场复核 | 质检组 | 列1
C03-14 | 识别铭牌 | QP-40×60 | 铝合金 | 3 | 构件扫码登记 | 资料齐全 | 施工组
三、构件与砼体积数据
构件类型 | 砼强度等级 | 构件尺寸（替换） | 砼体积(m³) | 砼重量(t) | 构件数量 | 养护方式 | 检验结论 | 备注
装配式板件 | C35 | 2818×600×60 | 0.054 | 0.132 | 1 | 标准蒸养 | 通过

## Sheet16
Sheet16 构件材料清单
构件编号 | PC-GZ-015 | 施工区段 | E区加强段 | 部位 | 楼梯间旁 | 版本 | 改版A
一、配筋明细
序号 | 分项类别 | 构造位置 | 规格/型号 | 数量 | 单件长度(mm) | 调整系数 | 说明 | 重量(kg)
1 | 主向承载筋 | 边跨受力区 | HRB400 φ10 | 12 | 2966 | 1.02 | 保护层控制 | 8.839
2 | 横向分布筋 | 板面分布区 | HRB400 φ8 | 10 | 3277 | 0.98 | 间距复核 | 5.944
3 | 构造连接筋 | 拼缝连接区 | CRB600H φ7 | 19 | 3588 | 1 | 搭接调整 | 5.783
4 | 吊装加强筋 | 吊点加强区 | HRB400 φ8 | 18 | 3899 | 1.05 | 吊装复验 | 3.939
总重量合计 | [7 empty] | 24.505
二、附件配置清单
附件编号 | 附件名称 | 型号规格 | 材质 | 数量 | 用途说明 | 检验状态 | 责任人 | 备注
A01-15 | 定位垫块 | PVC-25 | PVC | 9 | 控制保护层 | 待进场复核 | 质检组
B02-15 | 预埋套管 | DN20-L120 | 镀锌钢 | 4 | 现场穿线预留 | 资料齐全 | 施工组 | 列1
C03-15 | 识别铭牌 | QP-40×60 | 铝合金 | 1 | 构件扫码登记 | 复核通过 | 材料组
三、构件与砼体积数据
构件类型 | 砼强度等级 | 构件尺寸（替换） | 砼体积(m³) | 砼重量(t) | 构件数量 | 养护方式 | 检验结论 | 备注
装配式板件 | C35 | 2955×600×70 | 0.068 | 0.167 | 1 | 标准蒸养 | 通过

## Sheet17
Sheet17 构件材料清单
构件编号 | PC-GZ-016 | 施工区段 | A区标准段 | 部位 | 走廊区 | 版本 | 改版A
一、配筋明细
序号 | 分项类别 | 构造位置 | 规格/型号 | 数量 | 单件长度(mm) | 调整系数 | 说明 | 重量(kg)
1 | 主向承载筋 | 边跨受力区 | HRB400 φ10 | 14 | 3103 | 1.02 | 保护层控制 | 5.73
2 | 横向分布筋 | 板面分布区 | HRB400 φ8 | 10 | 3414 | 0.98 | 间距复核 | 4.788
3 | 构造连接筋 | 拼缝连接区 | CRB600H φ7 | 18 | 3725 | 1 | 搭接调整 | 3.83
4 | 吊装加强筋 | 吊点加强区 | HRB400 φ8 | 2 | 4036 | 1.05 | 吊装复验 | 3.149
总重量合计 | [7 empty] | 17.497
二、附件配置清单
附件编号 | 附件名称 | 型号规格 | 材质 | 数量 | 用途说明 | 检验状态 | 责任人 | 备注
A01-16 | 定位垫块 | PVC-25 | PVC | 10 | 控制保护层 | 资料齐全 | 施工组
B02-16 | 预埋套管 | DN20-L120 | 镀锌钢 | 2 | 现场穿线预留 | 复核通过 | 材料组 | 列1
C03-16 | 识别铭牌 | QP-40×60 | 铝合金 | 2 | 构件扫码登记 | 待进场复核 | 质检组
三、构件与砼体积数据
构件类型 | 砼强度等级 | 构件尺寸（替换） | 砼体积(m³) | 砼重量(t) | 构件数量 | 养护方式 | 检验结论 | 备注
装配式板件 | C35 | 3092×600×60 | 0.045 | 0.11 | 1 | 标准蒸养 | 通过

## Sheet18
Sheet18 构件材料清单
构件编号 | PC-GZ-017 | 施工区段 | B区转换段 | 部位 | 核心筒边 | 版本 | 改版A
一、配筋明细
序号 | 分项类别 | 构造位置 | 规格/型号 | 数量 | 单件长度(mm) | 调整系数 | 说明 | 重量(kg)
1 | 主向承载筋 | 边跨受力区 | HRB400 φ10 | 18 | 3240 | 1.02 | 保护层控制 | 28.324
2 | 横向分布筋 | 板面分布区 | HRB400 φ8 | 16 | 3551 | 0.98 | 间距复核 | 24.655
3 | 构造连接筋 | 拼缝连接区 | CRB600H φ7 | 19 | 3862 | 1 | 搭接调整 | 21.169
4 | 吊装加强筋 | 吊点加强区 | HRB400 φ8 | 19 | 4173 | 1.05 | 吊装复验 | 14.308
总重量合计 | [7 empty] | 88.456
二、附件配置清单
附件编号 | 附件名称 | 型号规格 | 材质 | 数量 | 用途说明 | 检验状态 | 责任人 | 备注
A01-17 | 定位垫块 | PVC-25 | PVC | 8 | 控制保护层 | 复核通过 | 材料组
B02-17 | 预埋套管 | DN20-L120 | 镀锌钢 | 3 | 现场穿线预留 | 待进场复核 | 质检组 | 列1
C03-17 | 识别铭牌 | QP-40×60 | 铝合金 | 3 | 构件扫码登记 | 资料齐全 | 施工组
三、构件与砼体积数据
构件类型 | 砼强度等级 | 构件尺寸（替换） | 砼体积(m³) | 砼重量(t) | 构件数量 | 养护方式 | 检验结论 | 备注
装配式板件 | C35 | 3229×600×60 | 0.659 | 1.615 | 1 | 标准蒸养 | 通过

## Sheet19
Sheet19 构件材料清单
构件编号 | PC-GZ-018 | 施工区段 | C区机电段 | 部位 | 设备平台 | 版本 | 改版A
一、配筋明细
序号 | 分项类别 | 构造位置 | 规格/型号 | 数量 | 单件长度(mm) | 调整系数 | 说明 | 重量(kg)
1 | 主向承载筋 | 边跨受力区 | HRB400 φ10 | 7 | 3377 | 1.02 | 保护层控制 | 24.62
2 | 横向分布筋 | 板面分布区 | HRB400 φ8 | 16 | 3688 | 0.98 | 间距复核 | 22.15
3 | 构造连接筋 | 拼缝连接区 | CRB600H φ7 | 20 | 3999 | 1 | 搭接调整 | 16.637
4 | 吊装加强筋 | 吊点加强区 | HRB400 φ8 | 13 | 4310 | 1.05 | 吊装复验 | 12.819
总重量合计 | [7 empty] | 76.226
二、附件配置清单
附件编号 | 附件名称 | 型号规格 | 材质 | 数量 | 用途说明 | 检验状态 | 责任人 | 备注
A01-18 | 定位垫块 | PVC-25 | PVC | 9 | 控制保护层 | 待进场复核 | 质检组
B02-18 | 预埋套管 | DN20-L120 | 镀锌钢 | 4 | 现场穿线预留 | 资料齐全 | 施工组 | 列1
C03-18 | 识别铭牌 | QP-40×60 | 铝合金 | 1 | 构件扫码登记 | 复核通过 | 材料组
三、构件与砼体积数据
构件类型 | 砼强度等级 | 构件尺寸（替换） | 砼体积(m³) | 砼重量(t) | 构件数量 | 养护方式 | 检验结论 | 备注
装配式板件 | C35 | 3366×600×70 | 0.566 | 1.387 | 1 | 标准蒸养 | 通过

## Sheet20
Sheet20 构件材料清单
构件编号 | PC-GZ-019 | 施工区段 | D区装配段 | 部位 | 二层板底 | 版本 | 改版A
一、配筋明细
序号 | 分项类别 | 构造位置 | 规格/型号 | 数量 | 单件长度(mm) | 调整系数 | 说明 | 重量(kg)
1 | 主向承载筋 | 边跨受力区 | HRB400 φ10 | 21 | 3514 | 1.02 | 保护层控制 | 15.04
2 | 横向分布筋 | 板面分布区 | HRB400 φ8 | 5 | 3825 | 0.98 | 间距复核 | 12.676
3 | 构造连接筋 | 拼缝连接区 | CRB600H φ7 | 10 | 4136 | 1 | 搭接调整 | 9.768
4 | 吊装加强筋 | 吊点加强区 | HRB400 φ8 | 20 | 4447 | 1.05 | 吊装复验 | 7.979
总重量合计 | [7 empty] | 45.463
二、附件配置清单
附件编号 | 附件名称 | 型号规格 | 材质 | 数量 | 用途说明 | 检验状态 | 责任人 | 备注
A01-19 | 定位垫块 | PVC-25 | PVC | 10 | 控制保护层 | 资料齐全 | 施工组
B02-19 | 预埋套管 | DN20-L120 | 镀锌钢 | 2 | 现场穿线预留 | 复核通过 | 材料组 | 列1
C03-19 | 识别铭牌 | QP-40×60 | 铝合金 | 2 | 构件扫码登记 | 待进场复核 | 质检组
三、构件与砼体积数据
构件类型 | 砼强度等级 | 构件尺寸（替换） | 砼体积(m³) | 砼重量(t) | 构件数量 | 养护方式 | 检验结论 | 备注
装配式板件 | C35 | 3503×600×60 | 0.319 | 0.782 | 1 | 标准蒸养 | 通过

## Sheet21
Sheet21 构件材料清单
构件编号 | PC-GZ-020 | 施工区段 | E区加强段 | 部位 | 三层板面 | 版本 | 改版A
一、配筋明细
序号 | 分项类别 | 构造位置 | 规格/型号 | 数量 | 单件长度(mm) | 调整系数 | 说明 | 重量(kg)
1 | 主向承载筋 | 边跨受力区 | HRB400 φ10 | 2 | 3651 | 1.02 | 保护层控制 | 14.975
2 | 横向分布筋 | 板面分布区 | HRB400 φ8 | 2 | 3962 | 0.98 | 间距复核 | 11.883
3 | 构造连接筋 | 拼缝连接区 | CRB600H φ7 | 5 | 4273 | 1 | 搭接调整 | 9.973
4 | 吊装加强筋 | 吊点加强区 | HRB400 φ8 | 18 | 4584 | 1.05 | 吊装复验 | 8.632
总重量合计 | [7 empty] | 45.463
二、附件配置清单
附件编号 | 附件名称 | 型号规格 | 材质 | 数量 | 用途说明 | 检验状态 | 责任人 | 备注
A01-20 | 定位垫块 | PVC-25 | PVC | 8 | 控制保护层 | 复核通过 | 材料组
B02-20 | 预埋套管 | DN20-L120 | 镀锌钢 | 3 | 现场穿线预留 | 待进场复核 | 质检组 | 列1
C03-20 | 识别铭牌 | QP-40×60 | 铝合金 | 3 | 构件扫码登记 | 资料齐全 | 施工组
三、构件与砼体积数据
构件类型 | 砼强度等级 | 构件尺寸（替换） | 砼体积(m³) | 砼重量(t) | 构件数量 | 养护方式 | 检验结论 | 备注
装配式板件 | C35 | 3640×600×60 | 0.319 | 0.782 | 1 | 标准蒸养 | 通过

## Sheet22
Sheet22 构件材料清单
构件编号 | PC-GZ-021 | 施工区段 | A区标准段 | 部位 | 楼梯间旁 | 版本 | 改版A
一、配筋明细
序号 | 分项类别 | 构造位置 | 规格/型号 | 数量 | 单件长度(mm) | 调整系数 | 说明 | 重量(kg)
1 | 主向承载筋 | 边跨受力区 | HRB400 φ10 | 14 | 3788 | 1.02 | 保护层控制 | 13.127
2 | 横向分布筋 | 板面分布区 | HRB400 φ8 | 12 | 4099 | 0.98 | 间距复核 | 11.919
3 | 构造连接筋 | 拼缝连接区 | CRB600H φ7 | 5 | 4410 | 1 | 搭接调整 | 9.662
4 | 吊装加强筋 | 吊点加强区 | HRB400 φ8 | 8 | 4721 | 1.05 | 吊装复验 | 7.571
总重量合计 | [7 empty] | 42.279
二、附件配置清单
附件编号 | 附件名称 | 型号规格 | 材质 | 数量 | 用途说明 | 检验状态 | 责任人 | 备注
A01-21 | 定位垫块 | PVC-25 | PVC | 9 | 控制保护层 | 待进场复核 | 质检组
B02-21 | 预埋套管 | DN20-L120 | 镀锌钢 | 4 | 现场穿线预留 | 资料齐全 | 施工组 | 列1
C03-21 | 识别铭牌 | QP-40×60 | 铝合金 | 1 | 构件扫码登记 | 复核通过 | 材料组
三、构件与砼体积数据
构件类型 | 砼强度等级 | 构件尺寸（替换） | 砼体积(m³) | 砼重量(t) | 构件数量 | 养护方式 | 检验结论 | 备注
装配式板件 | C35 | 3777×600×70 | 0.289 | 0.708 | 1 | 标准蒸养 | 通过

## Sheet23
Sheet23 构件材料清单
构件编号 | PC-GZ-022 | 施工区段 | B区转换段 | 部位 | 走廊区 | 版本 | 改版A
一、配筋明细
序号 | 分项类别 | 构造位置 | 规格/型号 | 数量 | 单件长度(mm) | 调整系数 | 说明 | 重量(kg)
1 | 主向承载筋 | 边跨受力区 | HRB400 φ10 | 9 | 3925 | 1.02 | 保护层控制 | 15.067
2 | 横向分布筋 | 板面分布区 | HRB400 φ8 | 4 | 4236 | 0.98 | 间距复核 | 10.47
3 | 构造连接筋 | 拼缝连接区 | CRB600H φ7 | 20 | 4547 | 1 | 搭接调整 | 8.068
4 | 吊装加强筋 | 吊点加强区 | HRB400 φ8 | 5 | 4858 | 1.05 | 吊装复验 | 8.847
总重量合计 | [7 empty] | 42.452
二、附件配置清单
附件编号 | 附件名称 | 型号规格 | 材质 | 数量 | 用途说明 | 检验状态 | 责任人 | 备注
A01-22 | 定位垫块 | PVC-25 | PVC | 10 | 控制保护层 | 资料齐全 | 施工组
B02-22 | 预埋套管 | DN20-L120 | 镀锌钢 | 2 | 现场穿线预留 | 复核通过 | 材料组 | 列1
C03-22 | 识别铭牌 | QP-40×60 | 铝合金 | 2 | 构件扫码登记 | 待进场复核 | 质检组
三、构件与砼体积数据
构件类型 | 砼强度等级 | 构件尺寸（替换） | 砼体积(m³) | 砼重量(t) | 构件数量 | 养护方式 | 检验结论 | 备注
装配式板件 | C35 | 3914×600×60 | 0.289 | 0.708 | 1 | 标准蒸养 | 通过

## Sheet24
Sheet24 构件材料清单
构件编号 | PC-GZ-023 | 施工区段 | C区机电段 | 部位 | 核心筒边 | 版本 | 改版A
一、配筋明细
序号 | 分项类别 | 构造位置 | 规格/型号 | 数量 | 单件长度(mm) | 调整系数 | 说明 | 重量(kg)
1 | 主向承载筋 | 边跨受力区 | HRB400 φ10 | 14 | 4062 | 1.02 | 保护层控制 | 27.527
2 | 横向分布筋 | 板面分布区 | HRB400 φ8 | 7 | 4373 | 0.98 | 间距复核 | 22.992
3 | 构造连接筋 | 拼缝连接区 | CRB600H φ7 | 8 | 4684 | 1 | 搭接调整 | 18.859
4 | 吊装加强筋 | 吊点加强区 | HRB400 φ8 | 15 | 695 | 1.05 | 吊装复验 | 12.003
总重量合计 | [7 empty] | 81.381
二、附件配置清单
附件编号 | 附件名称 | 型号规格 | 材质 | 数量 | 用途说明 | 检验状态 | 责任人 | 备注
A01-23 | 定位垫块 | PVC-25 | PVC | 8 | 控制保护层 | 复核通过 | 材料组
B02-23 | 预埋套管 | DN20-L120 | 镀锌钢 | 3 | 现场穿线预留 | 待进场复核 | 质检组 | 列1
C03-23 | 识别铭牌 | QP-40×60 | 铝合金 | 3 | 构件扫码登记 | 资料齐全 | 施工组
三、构件与砼体积数据
构件类型 | 砼强度等级 | 构件尺寸（替换） | 砼体积(m³) | 砼重量(t) | 构件数量 | 养护方式 | 检验结论 | 备注
装配式板件 | C35 | 4051×600×60 | 0.309 | 0.757 | 1 | 标准蒸养 | 通过

## Sheet25
Sheet25 构件材料清单
构件编号 | PC-GZ-024 | 施工区段 | D区装配段 | 部位 | 设备平台 | 版本 | 改版A
一、配筋明细
序号 | 分项类别 | 构造位置 | 规格/型号 | 数量 | 单件长度(mm) | 调整系数 | 说明 | 重量(kg)
1 | 主向承载筋 | 边跨受力区 | HRB400 φ10 | 3 | 4199 | 1.02 | 保护层控制 | 27.537
2 | 横向分布筋 | 板面分布区 | HRB400 φ8 | 4 | 4510 | 0.98 | 间距复核 | 23.331
3 | 构造连接筋 | 拼缝连接区 | CRB600H φ7 | 4 | 4821 | 1 | 搭接调整 | 16.145
4 | 吊装加强筋 | 吊点加强区 | HRB400 φ8 | 15 | 832 | 1.05 | 吊装复验 | 16.864
总重量合计 | [7 empty] | 83.877
二、附件配置清单
附件编号 | 附件名称 | 型号规格 | 材质 | 数量 | 用途说明 | 检验状态 | 责任人 | 备注
A01-24 | 定位垫块 | PVC-25 | PVC | 9 | 控制保护层 | 待进场复核 | 质检组
B02-24 | 预埋套管 | DN20-L120 | 镀锌钢 | 4 | 现场穿线预留 | 资料齐全 | 施工组 | 列1
C03-24 | 识别铭牌 | QP-40×60 | 铝合金 | 1 | 构件扫码登记 | 复核通过 | 材料组
三、构件与砼体积数据
构件类型 | 砼强度等级 | 构件尺寸（替换） | 砼体积(m³) | 砼重量(t) | 构件数量 | 养护方式 | 检验结论 | 备注
装配式板件 | C35 | 4188×600×70 | 0.308 | 0.755 | 1 | 标准蒸养 | 通过

## Sheet26
Sheet26 构件材料清单
构件编号 | PC-GZ-025 | 施工区段 | E区加强段 | 部位 | 二层板底 | 版本 | 改版A
一、配筋明细
序号 | 分项类别 | 构造位置 | 规格/型号 | 数量 | 单件长度(mm) | 调整系数 | 说明 | 重量(kg)
1 | 主向承载筋 | 边跨受力区 | HRB400 φ10 | 8 | 4336 | 1.02 | 保护层控制 | 25.876
2 | 横向分布筋 | 板面分布区 | HRB400 φ8 | 7 | 4647 | 0.98 | 间距复核 | 23.71
3 | 构造连接筋 | 拼缝连接区 | CRB600H φ7 | 13 | 658 | 1 | 搭接调整 | 19.298
4 | 吊装加强筋 | 吊点加强区 | HRB400 φ8 | 6 | 969 | 1.05 | 吊装复验 | 13.061
总重量合计 | [7 empty] | 81.945
二、附件配置清单
附件编号 | 附件名称 | 型号规格 | 材质 | 数量 | 用途说明 | 检验状态 | 责任人 | 备注
A01-25 | 定位垫块 | PVC-25 | PVC | 10 | 控制保护层 | 资料齐全 | 施工组
B02-25 | 预埋套管 | DN20-L120 | 镀锌钢 | 2 | 现场穿线预留 | 复核通过 | 材料组 | 列1
C03-25 | 识别铭牌 | QP-40×60 | 铝合金 | 2 | 构件扫码登记 | 待进场复核 | 质检组
三、构件与砼体积数据
构件类型 | 砼强度等级 | 构件尺寸（替换） | 砼体积(m³) | 砼重量(t) | 构件数量 | 养护方式 | 检验结论 | 备注
装配式板件 | C35 | 4325×600×60 | 0.309 | 0.757 | 1 | 标准蒸养 | 通过

## Sheet27
Sheet27 构件材料清单
构件编号 | PC-GZ-026 | 施工区段 | A区标准段 | 部位 | 三层板面 | 版本 | 改版A
一、配筋明细
序号 | 分项类别 | 构造位置 | 规格/型号 | 数量 | 单件长度(mm) | 调整系数 | 说明 | 重量(kg)
1 | 主向承载筋 | 边跨受力区 | HRB400 φ10 | 4 | 4473 | 1.02 | 保护层控制 | 30.168
2 | 横向分布筋 | 板面分布区 | HRB400 φ8 | 6 | 4784 | 0.98 | 间距复核 | 22.061
3 | 构造连接筋 | 拼缝连接区 | CRB600H φ7 | 13 | 795 | 1 | 搭接调整 | 17.699
4 | 吊装加强筋 | 吊点加强区 | HRB400 φ8 | 4 | 1106 | 1.05 | 吊装复验 | 16.276
总重量合计 | [7 empty] | 86.204
二、附件配置清单
附件编号 | 附件名称 | 型号规格 | 材质 | 数量 | 用途说明 | 检验状态 | 责任人 | 备注
A01-26 | 定位垫块 | PVC-25 | PVC | 8 | 控制保护层 | 复核通过 | 材料组
B02-26 | 预埋套管 | DN20-L120 | 镀锌钢 | 3 | 现场穿线预留 | 待进场复核 | 质检组 | 列1
C03-26 | 识别铭牌 | QP-40×60 | 铝合金 | 3 | 构件扫码登记 | 资料齐全 | 施工组
三、构件与砼体积数据
构件类型 | 砼强度等级 | 构件尺寸（替换） | 砼体积(m³) | 砼重量(t) | 构件数量 | 养护方式 | 检验结论 | 备注
装配式板件 | C35 | 4462×600×60 | 0.333 | 0.816 | 1 | 标准蒸养 | 通过

## Sheet28
Sheet28 构件材料清单
构件编号 | PC-GZ-027 | 施工区段 | B区转换段 | 部位 | 楼梯间旁 | 版本 | 改版A
一、配筋明细
序号 | 分项类别 | 构造位置 | 规格/型号 | 数量 | 单件长度(mm) | 调整系数 | 说明 | 重量(kg)
1 | 主向承载筋 | 边跨受力区 | HRB400 φ10 | 20 | 4610 | 1.02 | 保护层控制 | 29.249
2 | 横向分布筋 | 板面分布区 | HRB400 φ8 | 10 | 621 | 0.98 | 间距复核 | 24.344
3 | 构造连接筋 | 拼缝连接区 | CRB600H φ7 | 18 | 932 | 1 | 搭接调整 | 21.353
4 | 吊装加强筋 | 吊点加强区 | HRB400 φ8 | 8 | 1243 | 1.05 | 吊装复验 | 13.962
总重量合计 | [7 empty] | 88.908
二、附件配置清单
附件编号 | 附件名称 | 型号规格 | 材质 | 数量 | 用途说明 | 检验状态 | 责任人 | 备注
A01-27 | 定位垫块 | PVC-25 | PVC | 9 | 控制保护层 | 待进场复核 | 质检组
B02-27 | 预埋套管 | DN20-L120 | 镀锌钢 | 4 | 现场穿线预留 | 资料齐全 | 施工组 | 列1
C03-27 | 识别铭牌 | QP-40×60 | 铝合金 | 1 | 构件扫码登记 | 复核通过 | 材料组
三、构件与砼体积数据
构件类型 | 砼强度等级 | 构件尺寸（替换） | 砼体积(m³) | 砼重量(t) | 构件数量 | 养护方式 | 检验结论 | 备注
装配式板件 | C35 | 999×600×70 | 0.332 | 0.813 | 1 | 标准蒸养 | 通过

## Sheet29
Sheet29 构件材料清单
构件编号 | PC-GZ-028 | 施工区段 | C区机电段 | 部位 | 走廊区 | 版本 | 改版A
一、配筋明细
序号 | 分项类别 | 构造位置 | 规格/型号 | 数量 | 单件长度(mm) | 调整系数 | 说明 | 重量(kg)
1 | 主向承载筋 | 边跨受力区 | HRB400 φ10 | 16 | 4747 | 1.02 | 保护层控制 | 28.298
2 | 横向分布筋 | 板面分布区 | HRB400 φ8 | 12 | 758 | 0.98 | 间距复核 | 22.863
3 | 构造连接筋 | 拼缝连接区 | CRB600H φ7 | 11 | 1069 | 1 | 搭接调整 | 20.832
4 | 吊装加强筋 | 吊点加强区 | HRB400 φ8 | 11 | 1380 | 1.05 | 吊装复验 | 14.822
总重量合计 | [7 empty] | 86.815
二、附件配置清单
附件编号 | 附件名称 | 型号规格 | 材质 | 数量 | 用途说明 | 检验状态 | 责任人 | 备注
A01-28 | 定位垫块 | PVC-25 | PVC | 10 | 控制保护层 | 资料齐全 | 施工组
B02-28 | 预埋套管 | DN20-L120 | 镀锌钢 | 2 | 现场穿线预留 | 复核通过 | 材料组 | 列1
C03-28 | 识别铭牌 | QP-40×60 | 铝合金 | 2 | 构件扫码登记 | 待进场复核 | 质检组
三、构件与砼体积数据
构件类型 | 砼强度等级 | 构件尺寸（替换） | 砼体积(m³) | 砼重量(t) | 构件数量 | 养护方式 | 检验结论 | 备注
装配式板件 | C35 | 1136×600×60 | 0.333 | 0.816 | 1 | 标准蒸养 | 通过

## Sheet30
Sheet30 构件材料清单
构件编号 | PC-GZ-029 | 施工区段 | D区装配段 | 部位 | 核心筒边 | 版本 | 改版A
一、配筋明细
序号 | 分项类别 | 构造位置 | 规格/型号 | 数量 | 单件长度(mm) | 调整系数 | 说明 | 重量(kg)
1 | 主向承载筋 | 边跨受力区 | HRB400 φ10 | 6 | 4884 | 1.02 | 保护层控制 | 29.093
2 | 横向分布筋 | 板面分布区 | HRB400 φ8 | 10 | 895 | 0.98 | 间距复核 | 22.788
3 | 构造连接筋 | 拼缝连接区 | CRB600H φ7 | 6 | 1206 | 1 | 搭接调整 | 21.035
4 | 吊装加强筋 | 吊点加强区 | HRB400 φ8 | 14 | 1517 | 1.05 | 吊装复验 | 14.623
总重量合计 | [7 empty] | 87.539
二、附件配置清单
附件编号 | 附件名称 | 型号规格 | 材质 | 数量 | 用途说明 | 检验状态 | 责任人 | 备注
A01-29 | 定位垫块 | PVC-25 | PVC | 8 | 控制保护层 | 复核通过 | 材料组
B02-29 | 预埋套管 | DN20-L120 | 镀锌钢 | 3 | 现场穿线预留 | 待进场复核 | 质检组 | 列1
C03-29 | 识别铭牌 | QP-40×60 | 铝合金 | 3 | 构件扫码登记 | 资料齐全 | 施工组
三、构件与砼体积数据
构件类型 | 砼强度等级 | 构件尺寸（替换） | 砼体积(m³) | 砼重量(t) | 构件数量 | 养护方式 | 检验结论 | 备注
装配式板件 | C35 | 1273×600×60 | 0.341 | 0.835 | 1 | 标准蒸养 | 通过

## Sheet31
Sheet31 构件材料清单
构件编号 | PC-GZ-030 | 施工区段 | E区加强段 | 部位 | 设备平台 | 版本 | 改版A
一、配筋明细
序号 | 分项类别 | 构造位置 | 规格/型号 | 数量 | 单件长度(mm) | 调整系数 | 说明 | 重量(kg)
1 | 主向承载筋 | 边跨受力区 | HRB400 φ10 | 13 | 721 | 1.02 | 保护层控制 | 30.897
2 | 横向分布筋 | 板面分布区 | HRB400 φ8 | 10 | 1032 | 0.98 | 间距复核 | 23.925
3 | 构造连接筋 | 拼缝连接区 | CRB600H φ7 | 18 | 1343 | 1 | 搭接调整 | 17.831
4 | 吊装加强筋 | 吊点加强区 | HRB400 φ8 | 19 | 1654 | 1.05 | 吊装复验 | 17.59
总重量合计 | [7 empty] | 90.243
二、附件配置清单
附件编号 | 附件名称 | 型号规格 | 材质 | 数量 | 用途说明 | 检验状态 | 责任人 | 备注
A01-30 | 定位垫块 | PVC-25 | PVC | 9 | 控制保护层 | 待进场复核 | 质检组
B02-30 | 预埋套管 | DN20-L120 | 镀锌钢 | 4 | 现场穿线预留 | 资料齐全 | 施工组 | 列1
C03-30 | 识别铭牌 | QP-40×60 | 铝合金 | 1 | 构件扫码登记 | 复核通过 | 材料组
三、构件与砼体积数据
构件类型 | 砼强度等级 | 构件尺寸（替换） | 砼体积(m³) | 砼重量(t) | 构件数量 | 养护方式 | 检验结论 | 备注
装配式板件 | C35 | 1410×600×70 | 0.339 | 0.831 | 1 | 标准蒸养 | 通过

## Sheet32
Sheet32 构件材料清单
构件编号 | PC-GZ-031 | 施工区段 | A区标准段 | 部位 | 二层板底 | 版本 | 改版A
一、配筋明细
序号 | 分项类别 | 构造位置 | 规格/型号 | 数量 | 单件长度(mm) | 调整系数 | 说明 | 重量(kg)
1 | 主向承载筋 | 边跨受力区 | HRB400 φ10 | 18 | 858 | 1.02 | 保护层控制 | 26.956
2 | 横向分布筋 | 板面分布区 | HRB400 φ8 | 19 | 1169 | 0.98 | 间距复核 | 22.116
3 | 构造连接筋 | 拼缝连接区 | CRB600H φ7 | 18 | 1480 | 1 | 搭接调整 | 19.143
4 | 吊装加强筋 | 吊点加强区 | HRB400 φ8 | 8 | 1791 | 1.05 | 吊装复验 | 17.123
总重量合计 | [7 empty] | 85.338
二、附件配置清单
附件编号 | 附件名称 | 型号规格 | 材质 | 数量 | 用途说明 | 检验状态 | 责任人 | 备注
A01-31 | 定位垫块 | PVC-25 | PVC | 10 | 控制保护层 | 资料齐全 | 施工组
B02-31 | 预埋套管 | DN20-L120 | 镀锌钢 | 2 | 现场穿线预留 | 复核通过 | 材料组 | 列1
C03-31 | 识别铭牌 | QP-40×60 | 铝合金 | 2 | 构件扫码登记 | 待进场复核 | 质检组
三、构件与砼体积数据
构件类型 | 砼强度等级 | 构件尺寸（替换） | 砼体积(m³) | 砼重量(t) | 构件数量 | 养护方式 | 检验结论 | 备注
装配式板件 | C35 | 1547×600×60 | 0.334 | 0.818 | 1 | 标准蒸养 | 通过

## Sheet33
Sheet33 构件材料清单
构件编号 | PC-GZ-032 | 施工区段 | B区转换段 | 部位 | 三层板面 | 版本 | 改版A
一、配筋明细
序号 | 分项类别 | 构造位置 | 规格/型号 | 数量 | 单件长度(mm) | 调整系数 | 说明 | 重量(kg)
1 | 主向承载筋 | 边跨受力区 | HRB400 φ10 | 10 | 995 | 1.02 | 保护层控制 | 20.959
2 | 横向分布筋 | 板面分布区 | HRB400 φ8 | 13 | 1306 | 0.98 | 间距复核 | 17.393
3 | 构造连接筋 | 拼缝连接区 | CRB600H φ7 | 18 | 1617 | 1 | 搭接调整 | 14.323
4 | 吊装加强筋 | 吊点加强区 | HRB400 φ8 | 5 | 1928 | 1.05 | 吊装复验 | 14.035
总重量合计 | [7 empty] | 66.71
二、附件配置清单
附件编号 | 附件名称 | 型号规格 | 材质 | 数量 | 用途说明 | 检验状态 | 责任人 | 备注
A01-32 | 定位垫块 | PVC-25 | PVC | 8 | 控制保护层 | 复核通过 | 材料组
B02-32 | 预埋套管 | DN20-L120 | 镀锌钢 | 3 | 现场穿线预留 | 待进场复核 | 质检组 | 列1
C03-32 | 识别铭牌 | QP-40×60 | 铝合金 | 3 | 构件扫码登记 | 资料齐全 | 施工组
三、构件与砼体积数据
构件类型 | 砼强度等级 | 构件尺寸（替换） | 砼体积(m³) | 砼重量(t) | 构件数量 | 养护方式 | 检验结论 | 备注
装配式板件 | C35 | 1684×600×60 | 0.244 | 0.598 | 1 | 标准蒸养 | 通过

## Sheet34
Sheet34 构件材料清单
构件编号 | PC-GZ-033 | 施工区段 | C区机电段 | 部位 | 楼梯间旁 | 版本 | 改版A
一、配筋明细
序号 | 分项类别 | 构造位置 | 规格/型号 | 数量 | 单件长度(mm) | 调整系数 | 说明 | 重量(kg)
1 | 主向承载筋 | 边跨受力区 | HRB400 φ10 | 9 | 1132 | 1.02 | 保护层控制 | 23.115
2 | 横向分布筋 | 板面分布区 | HRB400 φ8 | 5 | 1443 | 0.98 | 间距复核 | 19.222
3 | 构造连接筋 | 拼缝连接区 | CRB600H φ7 | 9 | 1754 | 1 | 搭接调整 | 16.531
4 | 吊装加强筋 | 吊点加强区 | HRB400 φ8 | 6 | 2065 | 1.05 | 吊装复验 | 11.525
总重量合计 | [7 empty] | 70.393
二、附件配置清单
附件编号 | 附件名称 | 型号规格 | 材质 | 数量 | 用途说明 | 检验状态 | 责任人 | 备注
A01-33 | 定位垫块 | PVC-25 | PVC | 9 | 控制保护层 | 待进场复核 | 质检组
B02-33 | 预埋套管 | DN20-L120 | 镀锌钢 | 4 | 现场穿线预留 | 资料齐全 | 施工组 | 列1
C03-33 | 识别铭牌 | QP-40×60 | 铝合金 | 1 | 构件扫码登记 | 复核通过 | 材料组
三、构件与砼体积数据
构件类型 | 砼强度等级 | 构件尺寸（替换） | 砼体积(m³) | 砼重量(t) | 构件数量 | 养护方式 | 检验结论 | 备注
装配式板件 | C35 | 1821×600×70 | 0.246 | 0.603 | 1 | 标准蒸养 | 通过

## Sheet35
Sheet35 构件材料清单
构件编号 | PC-GZ-034 | 施工区段 | D区装配段 | 部位 | 走廊区 | 版本 | 改版A
一、配筋明细
序号 | 分项类别 | 构造位置 | 规格/型号 | 数量 | 单件长度(mm) | 调整系数 | 说明 | 重量(kg)
1 | 主向承载筋 | 边跨受力区 | HRB400 φ10 | 16 | 1269 | 1.02 | 保护层控制 | 22.21
2 | 横向分布筋 | 板面分布区 | HRB400 φ8 | 15 | 1580 | 0.98 | 间距复核 | 18.421
3 | 构造连接筋 | 拼缝连接区 | CRB600H φ7 | 4 | 1891 | 1 | 搭接调整 | 16.109
4 | 吊装加强筋 | 吊点加强区 | HRB400 φ8 | 16 | 2202 | 1.05 | 吊装复验 | 13.653
总重量合计 | [7 empty] | 70.393
二、附件配置清单
附件编号 | 附件名称 | 型号规格 | 材质 | 数量 | 用途说明 | 检验状态 | 责任人 | 备注
A01-34 | 定位垫块 | PVC-25 | PVC | 10 | 控制保护层 | 资料齐全 | 施工组
B02-34 | 预埋套管 | DN20-L120 | 镀锌钢 | 2 | 现场穿线预留 | 复核通过 | 材料组 | 列1
C03-34 | 识别铭牌 | QP-40×60 | 铝合金 | 2 | 构件扫码登记 | 待进场复核 | 质检组
三、构件与砼体积数据
构件类型 | 砼强度等级 | 构件尺寸（替换） | 砼体积(m³) | 砼重量(t) | 构件数量 | 养护方式 | 检验结论 | 备注
装配式板件 | C35 | 1958×600×60 | 0.244 | 0.598 | 1 | 标准蒸养 | 通过

## Sheet36
Sheet36 构件材料清单
构件编号 | PC-GZ-035 | 施工区段 | E区加强段 | 部位 | 核心筒边 | 版本 | 改版A
一、配筋明细
序号 | 分项类别 | 构造位置 | 规格/型号 | 数量 | 单件长度(mm) | 调整系数 | 说明 | 重量(kg)
1 | 主向承载筋 | 边跨受力区 | HRB400 φ10 | 11 | 1406 | 1.02 | 保护层控制 | 21.547
2 | 横向分布筋 | 板面分布区 | HRB400 φ8 | 14 | 1717 | 0.98 | 间距复核 | 18.448
3 | 构造连接筋 | 拼缝连接区 | CRB600H φ7 | 18 | 2028 | 1 | 搭接调整 | 15.199
4 | 吊装加强筋 | 吊点加强区 | HRB400 φ8 | 21 | 2339 | 1.05 | 吊装复验 | 13.067
总重量合计 | [7 empty] | 68.261
二、附件配置清单
附件编号 | 附件名称 | 型号规格 | 材质 | 数量 | 用途说明 | 检验状态 | 责任人 | 备注
A01-35 | 定位垫块 | PVC-25 | PVC | 8 | 控制保护层 | 复核通过 | 材料组
B02-35 | 预埋套管 | DN20-L120 | 镀锌钢 | 3 | 现场穿线预留 | 待进场复核 | 质检组 | 列1
C03-35 | 识别铭牌 | QP-40×60 | 铝合金 | 3 | 构件扫码登记 | 资料齐全 | 施工组
三、构件与砼体积数据
构件类型 | 砼强度等级 | 构件尺寸（替换） | 砼体积(m³) | 砼重量(t) | 构件数量 | 养护方式 | 检验结论 | 备注
装配式板件 | C35 | 2095×600×60 | 0.248 | 0.608 | 1 | 标准蒸养 | 通过

## Sheet37
Sheet37 构件材料清单
构件编号 | PC-GZ-036 | 施工区段 | A区标准段 | 部位 | 设备平台 | 版本 | 改版A
一、配筋明细
序号 | 分项类别 | 构造位置 | 规格/型号 | 数量 | 单件长度(mm) | 调整系数 | 说明 | 重量(kg)
1 | 主向承载筋 | 边跨受力区 | HRB400 φ10 | 5 | 1543 | 1.02 | 保护层控制 | 28.7
2 | 横向分布筋 | 板面分布区 | HRB400 φ8 | 8 | 1854 | 0.98 | 间距复核 | 26.839
3 | 构造连接筋 | 拼缝连接区 | CRB600H φ7 | 7 | 2165 | 1 | 搭接调整 | 22.222
4 | 吊装加强筋 | 吊点加强区 | HRB400 φ8 | 18 | 2476 | 1.05 | 吊装复验 | 18.41
总重量合计 | [7 empty] | 96.171
二、附件配置清单
附件编号 | 附件名称 | 型号规格 | 材质 | 数量 | 用途说明 | 检验状态 | 责任人 | 备注
A01-36 | 定位垫块 | PVC-25 | PVC | 9 | 控制保护层 | 待进场复核 | 质检组
B02-36 | 预埋套管 | DN20-L120 | 镀锌钢 | 4 | 现场穿线预留 | 资料齐全 | 施工组 | 列1
C03-36 | 识别铭牌 | QP-40×60 | 铝合金 | 1 | 构件扫码登记 | 复核通过 | 材料组
三、构件与砼体积数据
构件类型 | 砼强度等级 | 构件尺寸（替换） | 砼体积(m³) | 砼重量(t) | 构件数量 | 养护方式 | 检验结论 | 备注
装配式板件 | C35 | 2232×600×70 | 0.402 | 0.985 | 1 | 标准蒸养 | 通过

## Sheet38
Sheet38 构件材料清单
构件编号 | PC-GZ-037 | 施工区段 | B区转换段 | 部位 | 二层板底 | 版本 | 改版A
一、配筋明细
序号 | 分项类别 | 构造位置 | 规格/型号 | 数量 | 单件长度(mm) | 调整系数 | 说明 | 重量(kg)
1 | 主向承载筋 | 边跨受力区 | HRB400 φ10 | 6 | 1680 | 1.02 | 保护层控制 | 33.81
2 | 横向分布筋 | 板面分布区 | HRB400 φ8 | 7 | 1991 | 0.98 | 间距复核 | 24.346
3 | 构造连接筋 | 拼缝连接区 | CRB600H φ7 | 5 | 2302 | 1 | 搭接调整 | 22.519
4 | 吊装加强筋 | 吊点加强区 | HRB400 φ8 | 17 | 2613 | 1.05 | 吊装复验 | 19.885
总重量合计 | [7 empty] | 100.56
二、附件配置清单
附件编号 | 附件名称 | 型号规格 | 材质 | 数量 | 用途说明 | 检验状态 | 责任人 | 备注
A01-37 | 定位垫块 | PVC-25 | PVC | 10 | 控制保护层 | 资料齐全 | 施工组
B02-37 | 预埋套管 | DN20-L120 | 镀锌钢 | 2 | 现场穿线预留 | 复核通过 | 材料组 | 列1
C03-37 | 识别铭牌 | QP-40×60 | 铝合金 | 2 | 构件扫码登记 | 待进场复核 | 质检组
三、构件与砼体积数据
构件类型 | 砼强度等级 | 构件尺寸（替换） | 砼体积(m³) | 砼重量(t) | 构件数量 | 养护方式 | 检验结论 | 备注
装配式板件 | C35 | 2369×600×60 | 0.402 | 0.985 | 1 | 标准蒸养 | 通过

## Sheet39
Sheet39 构件材料清单
构件编号 | PC-GZ-038 | 施工区段 | C区机电段 | 部位 | 三层板面 | 版本 | 改版A
一、配筋明细
序号 | 分项类别 | 构造位置 | 规格/型号 | 数量 | 单件长度(mm) | 调整系数 | 说明 | 重量(kg)
1 | 主向承载筋 | 边跨受力区 | HRB400 φ10 | 11 | 1817 | 1.02 | 保护层控制 | 34.317
2 | 横向分布筋 | 板面分布区 | HRB400 φ8 | 7 | 2128 | 0.98 | 间距复核 | 26.951
3 | 构造连接筋 | 拼缝连接区 | CRB600H φ7 | 19 | 2439 | 1 | 搭接调整 | 23.677
4 | 吊装加强筋 | 吊点加强区 | HRB400 φ8 | 20 | 2750 | 1.05 | 吊装复验 | 15.615
总重量合计 | [7 empty] | 100.56
二、附件配置清单
附件编号 | 附件名称 | 型号规格 | 材质 | 数量 | 用途说明 | 检验状态 | 责任人 | 备注
A01-38 | 定位垫块 | PVC-25 | PVC | 8 | 控制保护层 | 复核通过 | 材料组
B02-38 | 预埋套管 | DN20-L120 | 镀锌钢 | 3 | 现场穿线预留 | 待进场复核 | 质检组 | 列1
C03-38 | 识别铭牌 | QP-40×60 | 铝合金 | 3 | 构件扫码登记 | 资料齐全 | 施工组
三、构件与砼体积数据
构件类型 | 砼强度等级 | 构件尺寸（替换） | 砼体积(m³) | 砼重量(t) | 构件数量 | 养护方式 | 检验结论 | 备注
装配式板件 | C35 | 2506×600×60 | 0.402 | 0.985 | 1 | 标准蒸养 | 通过

## Sheet40
Sheet40 构件材料清单
构件编号 | PC-GZ-039 | 施工区段 | D区装配段 | 部位 | 楼梯间旁 | 版本 | 改版A
一、配筋明细
序号 | 分项类别 | 构造位置 | 规格/型号 | 数量 | 单件长度(mm) | 调整系数 | 说明 | 重量(kg) | 总重量合计
1 | 主向承载筋 | 边跨受力区 | HRB400 φ10 | 12 | 1954 | 1.02 | 保护层控制 | 31.917 | 97.116
2 | 横向分布筋 | 板面分布区 | HRB400 φ8 | 20 | 2265 | 0.98 | 间距复核 | 26.866
3 | 构造连接筋 | 拼缝连接区 | CRB600H φ7 | 21 | 2576 | 1 | 搭接调整 | 20.595
4 | 吊装加强筋 | 吊点加强区 | HRB400 φ8 | 20 | 2887 | 1.05 | 吊装复验 | 17.738
二、附件配置清单（替换后）
附件编号 | 附件名称 | 型号规格 | 材质 | 数量 | 用途说明 | 检验状态 | 责任人 | 备注
A01-39 | 定位垫块 | PVC-25 | PVC | 9 | 控制保护层 | 待进场复核 | 质检组
B02-39 | 预埋套管 | DN20-L120 | 镀锌钢 | 4 | 现场穿线预留 | 资料齐全 | 施工组 | 列1
C03-39 | 识别铭牌 | QP-40×60 | 铝合金 | 1 | 构件扫码登记 | 复核通过 | 材料组
三、构件与砼体积数据
构件类型 | 砼强度等级 | 构件尺寸（替换） | 构件数量 | 砼重量(t) | 砼体积(m³) | 养护方式 | 检验结论 | 备注
装配式板件 | C35 | 2643×600×70 | 1 | 0.99 | 0.404 | 标准蒸养 | 通过

## Sheet41
Sheet41 构件材料清单
构件编号 | PC-GZ-040 | 施工区段 | E区加强段 | 部位 | 走廊区 | 版本 | 改版A
一、配筋明细
序号 | 分项类别 | 构造位置 | 规格/型号 | 数量 | 单件长度(mm) | 调整系数 | 说明 | 重量(kg)
1 | 主向承载筋 | 边跨受力区 | HRB400 φ10 | 15 | 2091 | 1.02 | 保护层控制 | 16.319
2 | 横向分布筋 | 板面分布区 | HRB400 φ8 | 15 | 2402 | 0.98 | 间距复核 | 14.583
3 | 构造连接筋 | 拼缝连接区 | CRB600H φ7 | 9 | 2713 | 1 | 搭接调整 | 9.562
4 | 吊装加强筋 | 吊点加强区 | HRB400 φ8 | 17 | 3024 | 1.05 | 吊装复验 | 8.319
总重量合计 | [7 empty] | 48.783
二、附件配置清单
附件编号 | 附件名称 | 型号规格 | 材质 | 数量 | 用途说明 | 检验状态 | 责任人 | 备注
A01-40 | 定位垫块 | PVC-25 | PVC | 10 | 控制保护层 | 资料齐全 | 施工组
B02-40 | 预埋套管 | DN20-L120 | 镀锌钢 | 2 | 现场穿线预留 | 复核通过 | 材料组 | 列1
C03-40 | 识别铭牌 | QP-40×60 | 铝合金 | 2 | 构件扫码登记 | 待进场复核 | 质检组
三、构件与砼体积数据
构件类型 | 砼强度等级 | 构件尺寸（替换） | 砼体积(m³) | 砼重量(t) | 构件数量 | 养护方式 | 检验结论 | 备注
装配式板件 | C35 | 2780×600×60 | 0.33 | 0.809 | 1 | 标准蒸养 | 通过

## Sheet42
Sheet42 构件材料清单
构件编号 | PC-GZ-041 | 施工区段 | A区标准段 | 部位 | 核心筒边 | 版本 | 改版A
一、配筋明细
序号 | 分项类别 | 构造位置 | 规格/型号 | 数量 | 单件长度(mm) | 调整系数 | 说明 | 重量(kg)
1 | 主向承载筋 | 边跨受力区 | HRB400 φ10 | 19 | 2228 | 1.02 | 保护层控制 | 16.473
2 | 横向分布筋 | 板面分布区 | HRB400 φ8 | 19 | 2539 | 0.98 | 间距复核 | 12.952
3 | 构造连接筋 | 拼缝连接区 | CRB600H φ7 | 17 | 2850 | 1 | 搭接调整 | 10.203
4 | 吊装加强筋 | 吊点加强区 | HRB400 φ8 | 5 | 3161 | 1.05 | 吊装复验 | 10.451
总重量合计 | [7 empty] | 50.079
二、附件配置清单
附件编号 | 附件名称 | 型号规格 | 材质 | 数量 | 用途说明 | 检验状态 | 责任人 | 备注
A01-41 | 定位垫块 | PVC-25 | PVC | 8 | 控制保护层 | 复核通过 | 材料组
B02-41 | 预埋套管 | DN20-L120 | 镀锌钢 | 3 | 现场穿线预留 | 待进场复核 | 质检组 | 列1
C03-41 | 识别铭牌 | QP-40×60 | 铝合金 | 3 | 构件扫码登记 | 资料齐全 | 施工组
三、构件与砼体积数据
构件类型 | 砼强度等级 | 构件尺寸（替换） | 砼重量(t) | 砼体积(m³) | 构件数量 | 养护方式 | 检验结论 | 备注
装配式板件 | C35 | 2917×600×60 | 0.806 | 0.329 | 1 | 标准蒸养 | 通过

## Sheet43
Sheet43 构件材料清单
构件编号 | PC-GZ-042 | 施工区段 | B区转换段 | 部位 | 设备平台 | 版本 | 改版A
一、配筋明细
序号 | 分项类别 | 构造位置 | 规格/型号 | 数量 | 单件长度(mm) | 调整系数 | 说明 | 重量(kg)
1 | 主向承载筋 | 边跨受力区 | HRB400 φ10 | 19 | 2365 | 1.02 | 保护层控制 | 17.841
2 | 横向分布筋 | 板面分布区 | HRB400 φ8 | 8 | 2676 | 0.98 | 间距复核 | 12.734
3 | 构造连接筋 | 拼缝连接区 | CRB600H φ7 | 19 | 2987 | 1 | 搭接调整 | 10.888
4 | 吊装加强筋 | 吊点加强区 | HRB400 φ8 | 17 | 3298 | 1.05 | 吊装复验 | 8.616
总重量合计 | [7 empty] | 50.079
二、附件配置清单
附件编号 | 附件名称 | 型号规格 | 材质 | 数量 | 用途说明 | 检验状态 | 责任人 | 备注
A01-42 | 定位垫块 | PVC-25 | PVC | 9 | 控制保护层 | 待进场复核 | 质检组
B02-42 | 预埋套管 | DN20-L120 | 镀锌钢 | 4 | 现场穿线预留 | 资料齐全 | 施工组 | 列1
C03-42 | 识别铭牌 | QP-40×60 | 铝合金 | 1 | 构件扫码登记 | 复核通过 | 材料组
三、构件与砼体积数据
构件类型 | 砼强度等级 | 构件尺寸（替换） | 砼重量(t) | 砼体积(m³) | 构件数量 | 养护方式 | 检验结论 | 备注
装配式板件 | C35 | 3054×600×70 | 0.806 | 0.329 | 1 | 标准蒸养 | 通过

## Sheet44
Sheet44 构件材料清单
构件编号 | PC-GZ-043 | 施工区段 | C区机电段 | 部位 | 二层板底 | 版本 | 改版A
一、配筋明细
序号 | 分项类别 | 构造位置 | 规格/型号 | 数量 | 单件长度(mm) | 调整系数 | 说明 | 重量(kg)
1 | 主向承载筋 | 边跨受力区 | HRB400 φ10 | 15 | 2502 | 1.02 | 保护层控制 | 15.355
2 | 横向分布筋 | 板面分布区 | HRB400 φ8 | 19 | 2813 | 0.98 | 间距复核 | 14.311
3 | 构造连接筋 | 拼缝连接区 | CRB600H φ7 | 14 | 3124 | 1 | 搭接调整 | 10.089
4 | 吊装加强筋 | 吊点加强区 | HRB400 φ8 | 15 | 3435 | 1.05 | 吊装复验 | 9.028
总重量合计 | [7 empty] | 48.783
二、附件配置清单
附件编号 | 附件名称 | 型号规格 | 材质 | 数量 | 用途说明 | 检验状态 | 责任人 | 备注
A01-43 | 定位垫块 | PVC-25 | PVC | 10 | 控制保护层 | 资料齐全 | 施工组
B02-43 | 预埋套管 | DN20-L120 | 镀锌钢 | 2 | 现场穿线预留 | 复核通过 | 材料组 | 列1
C03-43 | 识别铭牌 | QP-40×60 | 铝合金 | 2 | 构件扫码登记 | 待进场复核 | 质检组
三、构件与砼体积数据
构件类型 | 砼强度等级 | 构件尺寸（替换） | 砼重量(t) | 砼体积(m³) | 构件数量 | 养护方式 | 检验结论 | 备注
装配式板件 | C35 | 3191×600×60 | 0.809 | 0.33 | 1 | 标准蒸养 | 通过

## Sheet45
Sheet45 构件材料清单
构件编号 | PC-GZ-044 | 施工区段 | D区装配段 | 部位 | 三层板面 | 版本 | 改版A
一、配筋明细
序号 | 分项类别 | 构造位置 | 规格/型号 | 数量 | 单件长度(mm) | 调整系数 | 说明 | 重量(kg)
1 | 主向承载筋 | 边跨受力区 | HRB400 φ10 | 17 | 2639 | 1.02 | 保护层控制 | 17.297
2 | 横向分布筋 | 板面分布区 | HRB400 φ8 | 7 | 2950 | 0.98 | 间距复核 | 14.526
3 | 构造连接筋 | 拼缝连接区 | CRB600H φ7 | 12 | 3261 | 1 | 搭接调整 | 12.884
4 | 吊装加强筋 | 吊点加强区 | HRB400 φ8 | 17 | 3572 | 1.05 | 吊装复验 | 8.56
总重量合计 | [7 empty] | 53.267
二、附件配置清单
附件编号 | 附件名称 | 型号规格 | 材质 | 数量 | 用途说明 | 检验状态 | 责任人 | 备注
A01-44 | 定位垫块 | PVC-25 | PVC | 8 | 控制保护层 | 复核通过 | 材料组
B02-44 | 预埋套管 | DN20-L120 | 镀锌钢 | 3 | 现场穿线预留 | 待进场复核 | 质检组 | 列1
C03-44 | 识别铭牌 | QP-40×60 | 铝合金 | 3 | 构件扫码登记 | 资料齐全 | 施工组
三、构件与砼体积数据
构件类型 | 砼强度等级 | 构件尺寸（替换） | 砼重量(t) | 砼体积(m³) | 构件数量 | 养护方式 | 检验结论 | 备注
装配式板件 | C35 | 3328×600×60 | 0.872 | 0.356 | 1 | 标准蒸养 | 通过

## Sheet46
Sheet46 构件材料清单
构件编号 | PC-GZ-045 | 施工区段 | E区加强段 | 部位 | 楼梯间旁 | 版本 | 改版A
一、配筋明细
序号 | 分项类别 | 构造位置 | 规格/型号 | 数量 | 单件长度(mm) | 调整系数 | 说明 | 重量(kg)
1 | 主向承载筋 | 边跨受力区 | HRB400 φ10 | 7 | 2776 | 1.02 | 保护层控制 | 18.382
2 | 横向分布筋 | 板面分布区 | HRB400 φ8 | 19 | 3087 | 0.98 | 间距复核 | 15.649
3 | 构造连接筋 | 拼缝连接区 | CRB600H φ7 | 3 | 3398 | 1 | 搭接调整 | 11.327
4 | 吊装加强筋 | 吊点加强区 | HRB400 φ8 | 19 | 3709 | 1.05 | 吊装复验 | 9.897
总重量合计 | [7 empty] | 55.255
二、附件配置清单
附件编号 | 附件名称 | 型号规格 | 材质 | 数量 | 用途说明 | 检验状态 | 责任人 | 备注
A01-45 | 定位垫块 | PVC-25 | PVC | 9 | 控制保护层 | 待进场复核 | 质检组
B02-45 | 预埋套管 | DN20-L120 | 镀锌钢 | 4 | 现场穿线预留 | 资料齐全 | 施工组 | 列1
C03-45 | 识别铭牌 | QP-40×60 | 铝合金 | 1 | 构件扫码登记 | 复核通过 | 材料组
三、构件与砼体积数据
构件类型 | 砼强度等级 | 构件尺寸（替换） | 砼重量(t) | 砼体积(m³) | 构件数量 | 养护方式 | 检验结论 | 备注
装配式板件 | C35 | 3465×600×70 | 0.875 | 0.357 | 1 | 标准蒸养 | 通过

## Sheet47
Sheet47 构件材料清单
构件编号 | PC-GZ-046 | 施工区段 | A区标准段 | 部位 | 走廊区 | 版本 | 改版A
一、配筋明细
序号 | 分项类别 | 构造位置 | 规格/型号 | 数量 | 单件长度(mm) | 调整系数 | 说明 | 重量(kg)
1 | 主向承载筋 | 边跨受力区 | HRB400 φ10 | 9 | 2913 | 1.02 | 保护层控制 | 18.695
2 | 横向分布筋 | 板面分布区 | HRB400 φ8 | 5 | 3224 | 0.98 | 间距复核 | 13.97
3 | 构造连接筋 | 拼缝连接区 | CRB600H φ7 | 20 | 3535 | 1 | 搭接调整 | 11.923
4 | 吊装加强筋 | 吊点加强区 | HRB400 φ8 | 5 | 3846 | 1.05 | 吊装复验 | 10.667
总重量合计 | [7 empty] | 55.255
二、附件配置清单
附件编号 | 附件名称 | 型号规格 | 材质 | 数量 | 用途说明 | 检验状态 | 责任人 | 备注
A01-46 | 定位垫块 | PVC-25 | PVC | 10 | 控制保护层 | 资料齐全 | 施工组
B02-46 | 预埋套管 | DN20-L120 | 镀锌钢 | 2 | 现场穿线预留 | 复核通过 | 材料组 | 列1
C03-46 | 识别铭牌 | QP-40×60 | 铝合金 | 2 | 构件扫码登记 | 待进场复核 | 质检组
三、构件与砼体积数据
构件类型 | 砼强度等级 | 构件尺寸（替换） | 砼重量(t) | 砼体积(m³) | 构件数量 | 养护方式 | 检验结论 | 备注
装配式板件 | C35 | 3602×600×60 | 0.875 | 0.357 | 1 | 标准蒸养 | 通过

## Sheet48
Sheet48 构件材料清单
构件编号 | PC-GZ-047 | 施工区段 | B区转换段 | 部位 | 核心筒边 | 版本 | 改版A
一、配筋明细
序号 | 分项类别 | 构造位置 | 规格/型号 | 数量 | 单件长度(mm) | 调整系数 | 说明 | 重量(kg)
1 | 主向承载筋 | 边跨受力区 | HRB400 φ10 | 17 | 3050 | 1.02 | 保护层控制 | 17.493
2 | 横向分布筋 | 板面分布区 | HRB400 φ8 | 18 | 3361 | 0.98 | 间距复核 | 14.481
3 | 构造连接筋 | 拼缝连接区 | CRB600H φ7 | 17 | 3672 | 1 | 搭接调整 | 11.834
4 | 吊装加强筋 | 吊点加强区 | HRB400 φ8 | 17 | 3983 | 1.05 | 吊装复验 | 9.294
总重量合计 | [7 empty] | 53.102
二、附件配置清单
附件编号 | 附件名称 | 型号规格 | 材质 | 数量 | 用途说明 | 检验状态 | 责任人 | 备注
A01-47 | 定位垫块 | PVC-25 | PVC | 8 | 控制保护层 | 复核通过 | 材料组
B02-47 | 预埋套管 | DN20-L120 | 镀锌钢 | 3 | 现场穿线预留 | 待进场复核 | 质检组 | 列1
C03-47 | 识别铭牌 | QP-40×60 | 铝合金 | 3 | 构件扫码登记 | 资料齐全 | 施工组
三、构件与砼体积数据
构件类型 | 砼强度等级 | 构件尺寸（替换） | 砼重量(t) | 砼体积(m³) | 构件数量 | 养护方式 | 检验结论 | 备注
装配式板件 | C35 | 3739×600×60 | 0.858 | 0.35 | 1 | 标准蒸养 | 通过

## Sheet49
Sheet49 构件材料清单
构件编号 | PC-GZ-048 | 施工区段 | C区机电段 | 部位 | 设备平台 | 版本 | 改版A
一、配筋明细
序号 | 分项类别 | 构造位置 | 规格/型号 | 数量 | 单件长度(mm) | 调整系数 | 说明 | 重量(kg)
1 | 主向承载筋 | 边跨受力区 | HRB400 φ10 | 10 | 3187 | 1.02 | 保护层控制 | 14.85
2 | 横向分布筋 | 板面分布区 | HRB400 φ8 | 2 | 3498 | 0.98 | 间距复核 | 11.059
3 | 构造连接筋 | 拼缝连接区 | CRB600H φ7 | 16 | 3809 | 1 | 搭接调整 | 10.38
4 | 吊装加强筋 | 吊点加强区 | HRB400 φ8 | 4 | 4120 | 1.05 | 吊装复验 | 7.501
总重量合计 | [7 empty] | 43.79
二、附件配置清单
附件编号 | 附件名称 | 型号规格 | 材质 | 数量 | 用途说明 | 检验状态 | 责任人 | 备注
A01-48 | 定位垫块 | PVC-25 | PVC | 9 | 控制保护层 | 待进场复核 | 质检组
B02-48 | 预埋套管 | DN20-L120 | 镀锌钢 | 4 | 现场穿线预留 | 资料齐全 | 施工组 | 列1
C03-48 | 识别铭牌 | QP-40×60 | 铝合金 | 1 | 构件扫码登记 | 复核通过 | 材料组
三、构件与砼体积数据
构件类型 | 砼强度等级 | 构件尺寸（替换） | 砼重量(t) | 砼体积(m³) | 构件数量 | 养护方式 | 检验结论 | 备注
装配式板件 | C35 | 3876×600×70 | 0.733 | 0.299 | 1 | 标准蒸养 | 通过

## Sheet50
Sheet50 构件材料清单
构件编号 | PC-GZ-049 | 施工区段 | D区装配段 | 部位 | 二层板底 | 版本 | 改版A
一、配筋明细
序号 | 分项类别 | 构造位置 | 规格/型号 | 数量 | 单件长度(mm) | 调整系数 | 说明 | 重量(kg)
1 | 主向承载筋 | 边跨受力区 | HRB400 φ10 | 16 | 3324 | 1.02 | 保护层控制 | 14.373
2 | 横向分布筋 | 板面分布区 | HRB400 φ8 | 5 | 3635 | 0.98 | 间距复核 | 12.519
3 | 构造连接筋 | 拼缝连接区 | CRB600H φ7 | 7 | 3946 | 1 | 搭接调整 | 9.296
4 | 吊装加强筋 | 吊点加强区 | HRB400 φ8 | 14 | 4257 | 1.05 | 吊装复验 | 9.226
总重量合计 | [7 empty] | 45.414
二、附件配置清单
附件编号 | 附件名称 | 型号规格 | 材质 | 数量 | 用途说明 | 检验状态 | 责任人 | 备注
A01-49 | 定位垫块 | PVC-25 | PVC | 10 | 控制保护层 | 资料齐全 | 施工组
B02-49 | 预埋套管 | DN20-L120 | 镀锌钢 | 2 | 现场穿线预留 | 复核通过 | 材料组 | 列1
C03-49 | 识别铭牌 | QP-40×60 | 铝合金 | 2 | 构件扫码登记 | 待进场复核 | 质检组
三、构件与砼体积数据
构件类型 | 砼强度等级 | 构件尺寸（替换） | 砼重量(t) | 砼体积(m³) | 构件数量 | 养护方式 | 检验结论 | 备注
装配式板件 | C35 | 4013×600×60 | 0.735 | 0.3 | 1 | 标准蒸养 | 通过

## Sheet51
Sheet51 构件材料清单
构件编号 | PC-GZ-050 | 施工区段 | E区加强段 | 部位 | 三层板面 | 版本 | 改版A
一、配筋明细
序号 | 分项类别 | 构造位置 | 规格/型号 | 数量 | 单件长度(mm) | 调整系数 | 说明 | 重量(kg)
1 | 主向承载筋 | 边跨受力区 | HRB400 φ10 | 13 | 3461 | 1.02 | 保护层控制 | 15.307
2 | 横向分布筋 | 板面分布区 | HRB400 φ8 | 12 | 3772 | 0.98 | 间距复核 | 11.879
3 | 构造连接筋 | 拼缝连接区 | CRB600H φ7 | 9 | 4083 | 1 | 搭接调整 | 10.592
4 | 吊装加强筋 | 吊点加强区 | HRB400 φ8 | 14 | 4394 | 1.05 | 吊装复验 | 7.636
总重量合计 | [7 empty] | 45.414
二、附件配置清单
附件编号 | 附件名称 | 型号规格 | 材质 | 数量 | 用途说明 | 检验状态 | 责任人 | 备注
A01-50 | 定位垫块 | PVC-25 | PVC | 8 | 控制保护层 | 复核通过 | 材料组
B02-50 | 预埋套管 | DN20-L120 | 镀锌钢 | 3 | 现场穿线预留 | 待进场复核 | 质检组 | 列1
C03-50 | 识别铭牌 | QP-40×60 | 铝合金 | 3 | 构件扫码登记 | 资料齐全 | 施工组
三、构件与砼体积数据
构件类型 | 砼强度等级 | 构件尺寸（替换） | 砼重量(t) | 砼体积(m³) | 构件数量 | 养护方式 | 检验结论 | 备注
装配式板件 | C35 | 4150×600×60 | 0.735 | 0.3 | 1 | 标准蒸养 | 通过

## Sheet52
Sheet52 构件材料清单
构件编号 | PC-GZ-051 | 施工区段 | A区标准段 | 部位 | 楼梯间旁 | 版本 | 改版A
一、配筋明细
序号 | 分项类别 | 构造位置 | 规格/型号 | 数量 | 单件长度(mm) | 调整系数 | 说明 | 重量(kg)
1 | 主向承载筋 | 边跨受力区 | HRB400 φ10 | 15 | 3598 | 1.02 | 保护层控制 | 13.969
2 | 横向分布筋 | 板面分布区 | HRB400 φ8 | 7 | 3909 | 0.98 | 间距复核 | 11.994
3 | 构造连接筋 | 拼缝连接区 | CRB600H φ7 | 18 | 4220 | 1 | 搭接调整 | 8.867
4 | 吊装加强筋 | 吊点加强区 | HRB400 φ8 | 20 | 4531 | 1.05 | 吊装复验 | 8.848
总重量合计 | [7 empty] | 43.678
二、附件配置清单
附件编号 | 附件名称 | 型号规格 | 材质 | 数量 | 用途说明 | 检验状态 | 责任人 | 备注
A01-51 | 定位垫块 | PVC-25 | PVC | 9 | 控制保护层 | 待进场复核 | 质检组
B02-51 | 预埋套管 | DN20-L120 | 镀锌钢 | 4 | 现场穿线预留 | 资料齐全 | 施工组 | 列1
C03-51 | 识别铭牌 | QP-40×60 | 铝合金 | 1 | 构件扫码登记 | 复核通过 | 材料组
三、构件与砼体积数据
构件类型 | 砼强度等级 | 构件尺寸（替换） | 砼重量(t) | 砼体积(m³) | 构件数量 | 养护方式 | 检验结论 | 备注
装配式板件 | C35 | 4287×600×70 | 0.725 | 0.296 | 1 | 标准蒸养 | 通过

## Sheet53
Sheet53 构件材料清单
构件编号 | PC-GZ-052 | 施工区段 | B区转换段 | 部位 | 走廊区 | 版本 | 改版A
一、配筋明细
序号 | 分项类别 | 构造位置 | 规格/型号 | 数量 | 单件长度(mm) | 调整系数 | 说明 | 重量(kg)
1 | 主向承载筋 | 边跨受力区 | HRB400 φ10 | 10 | 3735 | 1.02 | 保护层控制 | 16.605
2 | 横向分布筋 | 板面分布区 | HRB400 φ8 | 18 | 4046 | 0.98 | 间距复核 | 11.262
3 | 构造连接筋 | 拼缝连接区 | CRB600H φ7 | 9 | 4357 | 1 | 搭接调整 | 10.811
4 | 吊装加强筋 | 吊点加强区 | HRB400 φ8 | 5 | 4668 | 1.05 | 吊装复验 | 8.288
总重量合计 | [7 empty] | 46.966
二、附件配置清单
附件编号 | 附件名称 | 型号规格 | 材质 | 数量 | 用途说明 | 检验状态 | 责任人 | 备注
A01-52 | 定位垫块 | PVC-25 | PVC | 10 | 控制保护层 | 资料齐全 | 施工组
B02-52 | 预埋套管 | DN20-L120 | 镀锌钢 | 2 | 现场穿线预留 | 复核通过 | 材料组 | 列1
C03-52 | 识别铭牌 | QP-40×60 | 铝合金 | 2 | 构件扫码登记 | 待进场复核 | 质检组
三、构件与砼体积数据
构件类型 | 砼强度等级 | 构件尺寸（替换） | 砼重量(t) | 砼体积(m³) | 构件数量 | 养护方式 | 检验结论 | 备注
装配式板件 | C35 | 4424×600×60 | 0.782 | 0.319 | 1 | 标准蒸养 | 通过

## Sheet54
Sheet54 构件材料清单
构件编号 | PC-GZ-053 | 施工区段 | C区机电段 | 部位 | 核心筒边 | 版本 | 改版A
一、配筋明细
序号 | 分项类别 | 构造位置 | 规格/型号 | 数量 | 单件长度(mm) | 调整系数 | 说明 | 重量(kg)
1 | 主向承载筋 | 边跨受力区 | HRB400 φ10 | 18 | 3872 | 1.02 | 保护层控制 | 15.632
2 | 横向分布筋 | 板面分布区 | HRB400 φ8 | 17 | 4183 | 0.98 | 间距复核 | 13.609
3 | 构造连接筋 | 拼缝连接区 | CRB600H φ7 | 13 | 4494 | 1 | 搭接调整 | 10.083
4 | 吊装加强筋 | 吊点加强区 | HRB400 φ8 | 3 | 4805 | 1.05 | 吊装复验 | 8.938
总重量合计 | [7 empty] | 48.262
二、附件配置清单
附件编号 | 附件名称 | 型号规格 | 材质 | 数量 | 用途说明 | 检验状态 | 责任人 | 备注
A01-53 | 定位垫块 | PVC-25 | PVC | 8 | 控制保护层 | 复核通过 | 材料组
B02-53 | 预埋套管 | DN20-L120 | 镀锌钢 | 3 | 现场穿线预留 | 待进场复核 | 质检组 | 列1
C03-53 | 识别铭牌 | QP-40×60 | 铝合金 | 3 | 构件扫码登记 | 资料齐全 | 施工组
三、构件与砼体积数据
构件类型 | 砼强度等级 | 构件尺寸（替换） | 砼重量(t) | 砼体积(m³) | 构件数量 | 养护方式 | 检验结论 | 备注
装配式板件 | C35 | 961×600×60 | 0.777 | 0.317 | 1 | 标准蒸养 | 通过

## Sheet55
Sheet55 构件材料清单
构件编号 | PC-GZ-054 | 施工区段 | D区装配段 | 部位 | 设备平台 | 版本 | 改版A
一、配筋明细
序号 | 分项类别 | 构造位置 | 规格/型号 | 数量 | 单件长度(mm) | 调整系数 | 说明 | 重量(kg)
1 | 主向承载筋 | 边跨受力区 | HRB400 φ10 | 10 | 4009 | 1.02 | 保护层控制 | 17.032
2 | 横向分布筋 | 板面分布区 | HRB400 φ8 | 15 | 4320 | 0.98 | 间距复核 | 11.916
3 | 构造连接筋 | 拼缝连接区 | CRB600H φ7 | 19 | 4631 | 1 | 搭接调整 | 10.722
4 | 吊装加强筋 | 吊点加强区 | HRB400 φ8 | 6 | 642 | 1.05 | 吊装复验 | 8.592
总重量合计 | [7 empty] | 48.262
二、附件配置清单
附件编号 | 附件名称 | 型号规格 | 材质 | 数量 | 用途说明 | 检验状态 | 责任人 | 备注
A01-54 | 定位垫块 | PVC-25 | PVC | 9 | 控制保护层 | 待进场复核 | 质检组
B02-54 | 预埋套管 | DN20-L120 | 镀锌钢 | 4 | 现场穿线预留 | 资料齐全 | 施工组 | 列1
C03-54 | 识别铭牌 | QP-40×60 | 铝合金 | 1 | 构件扫码登记 | 复核通过 | 材料组
三、构件与砼体积数据
构件类型 | 砼强度等级 | 构件尺寸（替换） | 砼重量(t) | 砼体积(m³) | 构件数量 | 养护方式 | 检验结论 | 备注
装配式板件 | C35 | 1098×600×70 | 0.777 | 0.317 | 1 | 标准蒸养 | 通过

## Sheet56
Sheet56 构件材料清单
构件编号 | PC-GZ-055 | 施工区段 | E区加强段 | 部位 | 二层板底 | 版本 | 改版A
一、配筋明细
序号 | 分项类别 | 构造位置 | 规格/型号 | 数量 | 单件长度(mm) | 调整系数 | 说明 | 重量(kg)
1 | 主向承载筋 | 边跨受力区 | HRB400 φ10 | 15 | 4146 | 1.02 | 保护层控制 | 14.405
2 | 横向分布筋 | 板面分布区 | HRB400 φ8 | 12 | 4457 | 0.98 | 间距复核 | 14.009
3 | 构造连接筋 | 拼缝连接区 | CRB600H φ7 | 9 | 4768 | 1 | 搭接调整 | 9.385
4 | 吊装加强筋 | 吊点加强区 | HRB400 φ8 | 7 | 779 | 1.05 | 吊装复验 | 9.167
总重量合计 | [7 empty] | 46.966
二、附件配置清单
附件编号 | 附件名称 | 型号规格 | 材质 | 数量 | 用途说明 | 检验状态 | 责任人 | 备注
A01-55 | 定位垫块 | PVC-25 | PVC | 10 | 控制保护层 | 资料齐全 | 施工组
B02-55 | 预埋套管 | DN20-L120 | 镀锌钢 | 2 | 现场穿线预留 | 复核通过 | 材料组 | 列1
C03-55 | 识别铭牌 | QP-40×60 | 铝合金 | 2 | 构件扫码登记 | 待进场复核 | 质检组
三、构件与砼体积数据
构件类型 | 砼强度等级 | 构件尺寸（替换） | 砼重量(t) | 砼体积(m³) | 构件数量 | 养护方式 | 检验结论 | 备注
装配式板件 | C35 | 1235×600×60 | 0.782 | 0.319 | 1 | 标准蒸养 | 通过

## Sheet57
Sheet57 构件材料清单
构件编号 | PC-GZ-056 | 施工区段 | A区标准段 | 部位 | 三层板面 | 版本 | 改版A
一、配筋明细
序号 | 分项类别 | 构造位置 | 规格/型号 | 数量 | 单件长度(mm) | 调整系数 | 说明 | 重量(kg)
1 | 主向承载筋 | 边跨受力区 | HRB400 φ10 | 9 | 4283 | 1.02 | 保护层控制 | 16.307
2 | 横向分布筋 | 板面分布区 | HRB400 φ8 | 2 | 4594 | 0.98 | 间距复核 | 12.464
3 | 构造连接筋 | 拼缝连接区 | CRB600H φ7 | 16 | 605 | 1 | 搭接调整 | 9.95
4 | 吊装加强筋 | 吊点加强区 | HRB400 φ8 | 8 | 916 | 1.05 | 吊装复验 | 8.264
总重量合计 | [7 empty] | 46.985
二、附件配置清单
附件编号 | 附件名称 | 型号规格 | 材质 | 数量 | 用途说明 | 检验状态 | 责任人 | 备注
A01-56 | 定位垫块 | PVC-25 | PVC | 8 | 控制保护层 | 复核通过 | 材料组
B02-56 | 预埋套管 | DN20-L120 | 镀锌钢 | 3 | 现场穿线预留 | 待进场复核 | 质检组 | 列1
C03-56 | 识别铭牌 | QP-40×60 | 铝合金 | 3 | 构件扫码登记 | 资料齐全 | 施工组
三、构件与砼体积数据
构件类型 | 砼强度等级 | 构件尺寸（替换） | 砼重量(t) | 砼体积(m³) | 构件数量 | 养护方式 | 检验结论 | 备注
装配式板件 | C35 | 1372×600×60 | 0.789 | 0.322 | 1 | 标准蒸养 | 通过

## Sheet58
Sheet58 构件材料清单
构件编号 | PC-GZ-057 | 施工区段 | B区转换段 | 部位 | 楼梯间旁 | 版本 | 改版A
一、配筋明细
序号 | 分项类别 | 构造位置 | 规格/型号 | 数量 | 单件长度(mm) | 调整系数 | 说明 | 重量(kg)
1 | 主向承载筋 | 边跨受力区 | HRB400 φ10 | 13 | 4420 | 1.02 | 保护层控制 | 15.508
2 | 横向分布筋 | 板面分布区 | HRB400 φ8 | 3 | 4731 | 0.98 | 间距复核 | 14.115
3 | 构造连接筋 | 拼缝连接区 | CRB600H φ7 | 6 | 742 | 1 | 搭接调整 | 9.798
4 | 吊装加强筋 | 吊点加强区 | HRB400 φ8 | 10 | 1053 | 1.05 | 吊装复验 | 9.27
总重量合计 | [7 empty] | 48.691
二、附件配置清单
附件编号 | 附件名称 | 型号规格 | 材质 | 数量 | 用途说明 | 检验状态 | 责任人 | 备注
A01-57 | 定位垫块 | PVC-25 | PVC | 9 | 控制保护层 | 待进场复核 | 质检组
B02-57 | 预埋套管 | DN20-L120 | 镀锌钢 | 4 | 现场穿线预留 | 资料齐全 | 施工组 | 列1
C03-57 | 识别铭牌 | QP-40×60 | 铝合金 | 1 | 构件扫码登记 | 复核通过 | 材料组
三、构件与砼体积数据
构件类型 | 砼强度等级 | 构件尺寸（替换） | 砼重量(t) | 砼体积(m³) | 构件数量 | 养护方式 | 检验结论 | 备注
装配式板件 | C35 | 1509×600×70 | 0.791 | 0.323 | 1 | 标准蒸养 | 通过

## Sheet59
Sheet59 构件材料清单
构件编号 | PC-GZ-058 | 施工区段 | C区机电段 | 部位 | 走廊区 | 版本 | 改版A
一、配筋明细
序号 | 分项类别 | 构造位置 | 规格/型号 | 数量 | 单件长度(mm) | 调整系数 | 说明 | 重量(kg)
1 | 主向承载筋 | 边跨受力区 | HRB400 φ10 | 15 | 4557 | 1.02 | 保护层控制 | 15.945
2 | 横向分布筋 | 板面分布区 | HRB400 φ8 | 16 | 4868 | 0.98 | 间距复核 | 12.017
3 | 构造连接筋 | 拼缝连接区 | CRB600H φ7 | 11 | 879 | 1 | 搭接调整 | 10.882
4 | 吊装加强筋 | 吊点加强区 | HRB400 φ8 | 5 | 1190 | 1.05 | 吊装复验 | 9.847
总重量合计 | [7 empty] | 48.691
二、附件配置清单
附件编号 | 附件名称 | 型号规格 | 材质 | 数量 | 用途说明 | 检验状态 | 责任人 | 备注
A01-58 | 定位垫块 | PVC-25 | PVC | 10 | 控制保护层 | 资料齐全 | 施工组
B02-58 | 预埋套管 | DN20-L120 | 镀锌钢 | 2 | 现场穿线预留 | 复核通过 | 材料组 | 列1
C03-58 | 识别铭牌 | QP-40×60 | 铝合金 | 2 | 构件扫码登记 | 待进场复核 | 质检组
三、构件与砼体积数据
构件类型 | 砼强度等级 | 构件尺寸（替换） | 砼重量(t) | 砼体积(m³) | 构件数量 | 养护方式 | 检验结论 | 备注
装配式板件 | C35 | 1646×600×60 | 0.791 | 0.323 | 1 | 标准蒸养 | 通过

## Sheet60
Sheet60 构件材料清单
构件编号 | PC-GZ-059 | 施工区段 | D区装配段 | 部位 | 核心筒边 | 版本 | 改版A
一、配筋明细
序号 | 分项类别 | 构造位置 | 规格/型号 | 数量 | 单件长度(mm) | 调整系数 | 说明 | 重量(kg)
1 | 主向承载筋 | 边跨受力区 | HRB400 φ10 | 9 | 4694 | 1.02 | 保护层控制 | 14.637
2 | 横向分布筋 | 板面分布区 | HRB400 φ8 | 15 | 705 | 0.98 | 间距复核 | 13.82
3 | 构造连接筋 | 拼缝连接区 | CRB600H φ7 | 8 | 1016 | 1 | 搭接调整 | 11.522
4 | 吊装加强筋 | 吊点加强区 | HRB400 φ8 | 9 | 1327 | 1.05 | 吊装复验 | 7.068
总重量合计 | [7 empty] | 47.047
二、附件配置清单
附件编号 | 附件名称 | 型号规格 | 材质 | 数量 | 用途说明 | 检验状态 | 责任人 | 备注
A01-59 | 定位垫块 | PVC-25 | PVC | 8 | 控制保护层 | 复核通过 | 材料组
B02-59 | 预埋套管 | DN20-L120 | 镀锌钢 | 3 | 现场穿线预留 | 待进场复核 | 质检组 | 列1
C03-59 | 识别铭牌 | QP-40×60 | 铝合金 | 3 | 构件扫码登记 | 资料齐全 | 施工组
三、构件与砼体积数据
构件类型 | 砼强度等级 | 构件尺寸（替换） | 砼重量(t) | 砼体积(m³) | 构件数量 | 养护方式 | 检验结论 | 备注
装配式板件 | C35 | 1783×600×60 | 0.784 | 0.32 | 1 | 标准蒸养 | 通过

## Sheet61
Sheet61 构件材料清单
构件编号 | PC-GZ-060 | 施工区段 | E区加强段 | 部位 | 设备平台 | 版本 | 改版A
一、配筋明细
序号 | 分项类别 | 构造位置 | 规格/型号 | 数量 | 单件长度(mm) | 调整系数 | 说明 | 重量(kg)
1 | 主向承载筋 | 边跨受力区 | HRB400 φ10 | 12 | 4831 | 1.02 | 保护层控制 | 18.096
2 | 横向分布筋 | 板面分布区 | HRB400 φ8 | 7 | 842 | 0.98 | 间距复核 | 15.607
3 | 构造连接筋 | 拼缝连接区 | CRB600H φ7 | 11 | 1153 | 1 | 搭接调整 | 11.702
4 | 吊装加强筋 | 吊点加强区 | HRB400 φ8 | 18 | 1464 | 1.05 | 吊装复验 | 11.277
总重量合计 | [7 empty] | 56.682
二、附件配置清单
附件编号 | 附件名称 | 型号规格 | 材质 | 数量 | 用途说明 | 检验状态 | 责任人 | 备注
A01-60 | 定位垫块 | PVC-25 | PVC | 9 | 控制保护层 | 待进场复核 | 质检组
B02-60 | 预埋套管 | DN20-L120 | 镀锌钢 | 4 | 现场穿线预留 | 资料齐全 | 施工组 | 列1
C03-60 | 识别铭牌 | QP-40×60 | 铝合金 | 1 | 构件扫码登记 | 复核通过 | 材料组
三、构件与砼体积数据
构件类型 | 砼强度等级 | 构件尺寸（替换） | 砼重量(t) | 砼体积(m³) | 构件数量 | 养护方式 | 检验结论 | 备注
装配式板件 | C35 | 1920×600×70 | 0.963 | 0.393 | 1 | 标准蒸养 | 通过